## Kataster Arb.-Betriebsmittel
Prüfkataster für Arbeitsmittel und überwachungsbedürftige Anlagen nach BetrSichV
FB XX - Fachgruppe XX - Arbeitsbereich XX - Stand TT.MM.JJJJ - Revisionsnr. 0
Lfd. Nr. | Inventar -Nummer | Arbeitsmittel | Prüfgrundlagen | Prüfzyklus | Prüfung |  | beauftragter Prüfer | Prüforganisation / Kontaktdaten | sonstige Arbeitsschutzdokumentation |  |  | Prüfung durch- geführt am | Mängel |  | nächste Prüfung am | Prüfung durch- geführt am | Mängel |  | nächste Prüfung am | Prüfung durch- geführt am | Mängel |  | nächste Prüfung am
[5 empty] | Art der Prüfung | Umfang d. Prüfung |  |  | Betreibsanweisung | Unterweisung | Gefährdungs-beurteilung |  | Ja | Nein |  |  | Ja | Nein |  |  | Ja | Nein
1 | xyz.. | Laser | ArbStättV §4 Abs. 3 | arbeitstäglich | wiederkehrend | Sicht / Funktion | B, C, D, E |  | x | x | x |  |  | x
2 | xyz.. | Zentrifugen | DGUV Regel 100-501 | jährlich, alle 3 Jahre zerlegt | wiederkehrend | Sicht / Funktion | D, E |  | x | x | x | 2015-02-22 |  | x | 2016-02-22
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Anleitung für das Erstellen eines Prüfkatasters für technische Arbeits- und Betriebsmittel
Das Prüfkataster orientiert sich an der TRBS 1201 "Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen"
Stand der TRBS 1201: August 2012
Das Prüfkataster ist ein zentrales Element eines systematischen und erfolgreichen Sicherheits- und Gesundheitsmanagements. Arbeitsmittel und überwachungsbedürftige Anlagen, welche über die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) § 2 Nr. 1 und das Produktsicherheitsgesetz (ProdSichG) § 2 Nr. 30 definiert sind, müssen geprüft werden.
Nach der Betriebssicherheitsverordnung muss die Sicherheit von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen über die gesamte Lebensdauer gewährleistet sein. Um dies zu erreichen, sind regelmäßige Prüfungen durchzuführen, um Mängel schnell festzustellen und zu beheben. Diese Excel-Tabellen sind Arbeitshilfen zur Erstellung eines Prüfkatasters.
Die erste Arbeitsmappe "Kataster Arbeitsmittel und überwachungsbedürftige Anlagen" dient der Erstellung Ihres arbeitsplatzbezogenen Arbeitsmittelkatasters.
Die zweite Arbeitsmappe "Liste wiederkehrenden Prüfungen" gibt eine Übersicht über häufig an der Universität verwendete Arbeitsmittel und überwachungsbedürftige Anlagen, Art sowie Häufigkeit der Prüfung, die gesetzliche Grundlage als auch die Qualifikation des Prüfers. Mit Hilfe dieser Liste kann die erste Arbeitsmappe, das Kataster, ergänzt werden.
Die dritte Arbeitsmappe "Prüfer" definiert die Qualifikation des Prüfers und weist den einzelnen Prüfqualifikationen Buchstaben zu. Viele Prüfungen dürfen durch befähigte Personen nach TRBS 1203 durchgeführt werden. Befähigte Personen verfügen entsprechend § 2 Abs. 7 BetrSichV für diese Tätigkeit über Fachkenntnisse, die sie durch 1. Berufsausbildung, 2. Berufserfahrung und 3. zeitnahe berufliche Tätigkeit
erworben haben.
Bei Fragen oder benötigter Hilfestellung stehen Ihnen die Gruppe VC-Arbeitssicherheit & Umweltschutz und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit gerne beratend zur Seite.
Note on H3: Befähigungsgrad des Prüfers nach Tabellenblatt "Prüfer"
Note on F4: I = Prüfung vor Inbetriebnahme W = Wiederholungsprüfung (Sichtprüfung und Funktionsprüfung) WR = Prüfung nach Wartung / Reparatur
Note on G4: Sichtkontrolle Funktionskontrolle / Technische Prüfung Messung Elektrische Prüfung

## Liste wiederkehrender Prüfungen
Liste wiederkehrender Prüfungen an Arbeitsmitteln in Laboratorien und Werkstätten
Vor jeder Benutzung ist immer eine Sichtprüfung nach Nr. 1 notwendig! Die Liste ist nicht abschließend und muss ggf. ergänzt werden.
Arbeitsmittel und überwachungsbedurftige Anlagen | Art der Prüfung (X) Wer? (N=Nutzer)/(U=Uni-Technik) |  |  |  | Vorschläge / Vorgaben / Richtwerte | Grundlage Zusätzlich zu den genannten Grundlagen sind Herstellerangaben, weiterführende Rechtsquellen und die Gefährdungsbeurteilung zu beachten. | Mindestanforderung an Prüfer
| Sicht-prüfung | Mechanik / Funktion | Messung | elektr. Prüfung | für Höchstfristen für wiederkehrende Prüfungen
Nr 1: Arbeitsmittel allgemein | X (N) |  |  |  | Sichtprüfung täglich bzw. vor jeder Benutzung | BetrSichV, §4 Absatz 5 | unterwiesene Benutzer (A, B, C, D)
Nr. 2: ortsfeste elektrische Betriebsmittel in Laboratorien (Installationen, auch z.B. Computer, allg. Geräte der Informationstechnologie, Kühltruhen, elektrische Einrichtungen an Abzügen, größere Elektrogeräte, die nicht bewegt werden und keiner schädlichen Atmosphäre ausgesetzt sind, z.B. ortsfeste Analysengeräte, Fräsen, Drehmaschinen, Säulenbohrmaschinen) | X (N) |  |  | X (U/N) | alle 4 Jahre U: Technik bis Steckdose N: Geräte ab Steckdose | Legende: U = Uni-Technik N = Uni-Nutzer Richtwert nach DGUV Vorschrift 4 (BGV A3 / GUV-V A3 (Tabelle 1A), zurückgezogen); siehe auch DGUV Information 203-049 (GUV-I 8524, zurückgezogen) | Elektrofachkraft
ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel in Laboratorien (auch private Elektrogeräte): bewegliche Laborgeräte, netzbetriebene Geräte, Verlängerungs- und Anschlußleitungen, Heizgeräte, Meßgeräte, Tischleuchten, Rührgeräte, Rotationsverdampfer… | X (N) |  |  | X (N) | halbjährlich jährlich | Richtwert nach DGUV Vorschrift 4 (BGV A 3 / GUV-V A3 (Tabelle 1B), zurückgezogen); siehe auch: DGUV Information 203-049 (GUV-I 8524, zurückgezogen); DGUV Information 203-070 (Handlungshilfe BG-I 5090, zurückgezogen); DGUV Information 203-071 (DGUV-I 5190, zurückgezogen); TRBS 1201; TRBS 1203 | Elektrofachkraft, elektrotechnisch unterwiesene Person
Abzüge | X (N) | X (N) |  |  | arbeitstäglich | DGUV Information 213-850 (BGI 850-0 / GUV-I 850-0, Abschnitt 7.3, zurückgezogen); Handlungsanleitung zur Abzugsprüfung der BG Chemie | befähigte Person (A, B, C, D, E): Benutzer: unterwiesen in Umgang mit Abzug und seine Funktionen
Abzüge (Radionuklidabzüge), mit Filtereinrichtungen | X (N) |  | X (U²) |  | jährlich (siehe auch DIN 25 466) ²: Luftsrom nach dem Wäscher | DGUV Information 213-850 (BGI 850-0 / GUV-I 850-0, Abschnitt 7.3, zurückgezogen); DIN 25466:1995-10, Abschnitt 9: lüftungstechnische Funktion; siehe auch Herstellerangaben | befähigte Person (B, C, D, E): Sachkundiger (siehe Handlungsanleitung der BG Chemie); Voraussetzung: Teilnahme an Lehrgang bei Abzugshersteller oder vergleichbare Kenntnisse aus Berufserfahrung
Abzüge allgemein | X (N) |  | X (U) | X (U1) | jährlich 1: alle 4 Jahre s.Nr. 2 | DGUV Information 213-850 (BGI 850-0 / GUV-I 850-0 Abschnitt 7.3, zurückgezogen); Handlungsanleitung zur Abzugsprüfung der BG Chemie; siehe auch DIN EN 14175-4 | befähigte Person (B, C, D, E): Sachkundiger (siehe Handlungsanleitung der BG Chemie); Voraussetzung: Teilnahme an Lehrgang bei Abzugshersteller oder vergleichbare Kenntnisse aus Berufserfahrung
Abzüge mit Umluft- oder Filtereinrichtungen / Umluftabsaugungen mit Filter /Absaugbox mit Luftrückführung | X (N) | X (N) | X (U) | X (U1) | jährlich 1: alle 4 Jahre s.Nr. 2 | Filtereinrichtung nach Herstellerangabe (DIN 12927:1995-10 Laboreinrichtungen; Absaugboxen mit Luftrückführung; Anforderung, Prüfungen) | befähigte Person (B, C, D, E): Sachkundiger (siehe Handlungsanleitung der BG Chemie); Voraussetzung: Teilnahme an Lehrgang bei Abzugshersteller oder vergleichbare Kenntnisse aus Berufserfahrung
Anschlagmittel (Rundstahlketten) | X (N) |  |  |  | nach Gefährdungsbeurteilung, mindestens jedoch alle drei Jahre | DGUV Vorschrift 1, § 11; DGUV Regel 100-500 (VBG 9a, § 40, Abschnitt 2, zurückgezogen) | befähigte Person (B, C, D, E)
Atemschutz | X (N) |  |  |  | vor jeder Benutzung | DGUV Regel 112-190 (BGR 190 / GUV-R 190, Abschnitt 3.2.12, zurückgezogen) | befähigte Person (B, C, D, E): Sichtkontrolle durch unterwiesene Benutzer
Atemschutz | X (N) |  | X (N) |  | Instandhaltungs- und Prüffristen nach Gebrauchsanleitung | DGUV Regel 112-190 (BGR 190 / GUV-R 190, Abschnitt 3.3, zurückgezogen) | befähigte Person (B, C, D, E): z.T. Sachkundiger, zB nach Kurs bei Hersteller, Erfahrung im Umgang mit Atemschutzgeräten
Augenschutz | X (N) |  |  |  | vor jeder Benutzung | DGUV Regel 112-190 (BGR 192 / GUV-R 192, Abschnitt 3.2.1.1, zurückgezogen) | befähigte Person (A, B, C, D, E): Benutzer, unterwiesen in Benutzung der Schutzausrüstung und Anforderungen an den Zustand
Autoklaven (Versuchsautoklaven) | X (N) |  |  |  | nach jeder Verwendung (gereinigt und in neu verwendungsfähigem Zustand) | BetrSichV Anhang 2, Abschnitt 4; (TRB 801, Nr. 38 Abschnitt 2.2 zurückgezogen) | befähigte Person (B, C, D, E): Sachkundiger, Erfahrung im Umgang mit Autoklaven
Autoklaven (Versuchsautoklaven) | X (N) | X (N) |  |  |  | BetrSichV Anhang 2, Abschnitt 4 (wenn Druck x Inhalt > 100 bar x L); (TRB 801, Nr. 38, zurückgezogen) | Zugelassene Überwachungsstelle (F)
Autoklaven (Versuchsautoklaven) | X (N) | X (N) |  |  |  | BetrSichV Anhang 2, Abschnitt 4 (wenn Druck x Inhalt < 100 bar x L); (TRB 801, Nr. 38, zurückgezogen) | befähigte Person (D, E): Sachkundiger, Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften
Autoklaven (Versuchsautoklaven) aus Glas | X (N) |  |  | s. Nr. 2 | nach jeder Verwendung (gereinigt und in neu verwendungsfähigem Zustand) | BetrSichV Anhang 2, Abschnitt 4; (TRB 801, Nr. 38 Abschnitt 2.3, zurückgezogen) | befähigte Person (B, C, D, E): Sachkundiger, Erfahrung im Umgang mit Autoklaven
Autoklaven zur Sterilisation (auch Schnellkochtöpfe) | X (N) | X (N) |  | s. Nr. 2 | laut Herstellerangaben | Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU; BetrSichV: Kategorie I und II: p x V = 50 - 1.000 bar x L | befähigte Person (B, C, D): mit Berufserfahrung und praktischer Erfahrung im Umgang mit Autoklaven
Autoklaven zur Sterilisation (auch Schnellkochtöpfe) | X (N) | X (N) |  | s. Nr. 2 | äußere Prüfung alle 2 Jahre; innere Prüfung alle 5 Jahre; Festigkeitsprüfung alle 10 Jahre | BetrSichV: Kategorie III und IV: p x V = 1.000 - unendl. bar x L | Zugelassene Überwachungsstelle (F)
Autoklaven: Sicherheitseinrichtungen (Alarmeinrichtungen anstelle von Einrichtungen zum Erkennen und Begrenzen von Druck und Temperatur) | X (N) |  | X (N) | s. Nr. 2 | laut Herstellerangaben | ArbStättV § 4 Abs. 3; (TRB 403 Abschnitt 3.5.3, zurückgezogen) | befähigte Person (B, C, D, E): Sachkundiger, Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften
Begasungsanlage zur Sterilisation und Desinfektion | X (N) |  | X (N) | s. Nr. 2 | jährlich | TRGS 513 | befähigte Person (D, E): Sachkundiger, Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften
Brandmeldeanlagen | X (N) | X (U) |  | s. Nr. 2 | alle 3 Jahre komplett, vierteljährliche Begehung | Sicherheitsanlagen-Prüfverordnungen der Länder (TPrüfVO); VDE 0833 Teil 1 §7; DIN 14675 Abschnitt 11.5 | befähigte Person (D, E, F): Sachkundiger, Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften; zugelassene Überwachungsstelle
Brandschutzklappen und sonstige Einrichtungen (Rauchabzüge etc.) | X (N) | X (U) |  | s. Nr. 2 | alle 3 Jahre | Sicherheitsanlagen-Prüfverordnungen der Länder (TPrüfVO); ArbStättV §4 Abs. 3 | befähigte Person (D, E): Sachkundiger, Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften
Druckbehälter | X (N) | X (N) | X (N) |  | Abhänig vom Diagramm / Typ und Ausnahme | BetrSichV § 15 | ZÜS (F)
Feuerlöscher | X (N) | X (U) | X (U) |  | alle 2 Jahre | (BGR 133 / GUV-R 133 Abschnitt 6.1, zurückgezogen); ASR A2.2; BetrSichV; DIN 14406 | befähigte Person (E): Sachkundiger, Mitarbeiter Hersteller etc.
Flurförderzeuge und Anbaugeräte | X (N) | X (N) | X (N) |  | arbeitstägliche Sichtprüfung, mindestens Jährliche Prüfung und nach Herstellerangaben, bzw. GFB, bei Gasbetriebenen Flurförderzeugen halbjährige Schadstoffgehalt-Messung, bei dieselbetriebenen Flurförderzeugen nach der jährlichen Motorwartung, oder nach 1500 Betriebsstunden | DGUV Vorschrift 67 (BGV D27, § 37, Abs. 1, zurückgezogen, DA zu § 37 Abs. 1, zurückgezogen); DGUV Information 208-004 (BGI 545, Kapitel 5; U D27.01); DGUV Vorschrift 80 (BGV D34, § 37, zurückgezogen); U D27.04 | befähigte Person (B, C, D, E, F)
Flüssiggasanlagen mit ortsfesten Verbrauchsanlagen | X (N) | X (N) |  | s. Nr. 2 | alle 4 Jahre | DGUV Vorschrift 79 (BGV D 34 / GUV-V D34, § 33 Abs. 3, zurückgezogen) | befähigte Person (D, E): Sachkundiger, Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften
Flüssiggasanlagen mit ortsfesten Verbrauchsanlagen unter Erdgleiche | X (N) | X (N) | X (N) | s. Nr. 2 | jährlich | DGUV Vorschrift 79 (BGV D 34 / GUV-V D34, § 33 Abs. 2, zurückgezogen) | befähigte Person (D, E): Sachkundiger, Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften
Flüssigkeitsstrahler | X (N) | nach Prüflisten vom Hersteller |  |  | Nach Gfährdungsbeurteilung, mindestens jedoch jährlich | DGUV Regel 100-501 (BGR 500 Kapitel 2.36, Punkt 4, zurückgezogen) | befähigte Person (B, C, D, E)
Gasanlagen (Brenngase, öffentliche Gasversorgung) | X (N) | X (U) |  | s. Nr. 2 | je nach Eingangsdruck und Normvolumenstrom | (BGR 500, Kapitel 2.39 (früher BG-V C6), Abschnitt 3.10.1, zurückgezogen); DGUV Regel 100-501 | befähigte Person (D, E): Sachkundiger, Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften
Gasarmaturen Sondergase (z.B. Druckminderer) | X (N) | X (N) |  | s. Nr. 2 | jährlich | keine für Laboratorien: aber Stand der Technik in DGUV Regel 100-501 (BGR 500 / GUV-R 500, Kapitel 2.33, Abschnitt 4.1.2 und Abschnitt 3.2.1, zurückgezogen) | befähigte Person (B, C, D, E): unterwiesene Person im Umgang mit und der Benutzung von Gasarmaturen; Mitarbeiter Installationsfirma
Gaswarnanlagen für Gase der öffentlichen Gasversorgung (Ex-Schutz) | X (N) | X (U) |  | s. Nr. 2 | einmal jährlich | DGUV Regel 100-501 (BGR 500, Kapitel 2.39, Abschnitt 3.10.3, zurückgezogen) | befähigte Person (D, E): Sachkundiger, Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften
Gaswarneinrichtungen für toxische Gase/Dämpfe und Sauerstoff (ortsfest, transportabel) | X (N) |  |  |  | vor jeder Arbeitsschicht | Merkblatt T 021 der BG RCI (DGUV Information 213-056; BGI 836 zurückgezogen) | befähigte Person (B, C, D, E): unterwiesene Benutzer, sowie Kundendienst, Hersteller, Wartungsfirmen für Gaswarneinrichtungen
Gaswarneinrichtungen für toxische Gase/Dämpfe und Sauerstoff (ortsfest, transportabel) | X (N) | X (N) |  | s. Nr. 2 | siehe Fristen für Kalibrierung und Justierung | Merkblatt T 021 der BG RCI (DGUV Information 213-056; BGI 836 zurückgezogen) | befähigte Person (D, E): Sachkundige des Herstellers oder anderer Wartungsfirmen
Gaswarneinrichtungen für toxische Gase/Dämpfe und Sauerstoff (ortsfest, transportabel) | X (N) | X (N) |  | s. Nr. 2 | alle 6 Monate - 12 Monate (Funktionsprüfung) | Merkblatt T 021 der BG RCI (DGUV Information 213-056; BGI 836 zurückgezogen) | befähigte Person (B, C, D, E): unterwiesene Benutzer, sowie Kundendienst, Hersteller, Wartungsfirmen für Gaswarneinrichtungen
Gaswarneinrichtungen im Rahmen des Explosionsschutzes | X (N) | X (N) |  | s. Nr. 2 | siehe Fristen für Kalibrierung und Justierung | DGUV Regel 100-501 (BGR 500 / GUV-R 500 , Kap. 2.33, Abschnitt 4.4, zurückgezogen); Merkblatt T 023 der BG RCI (BGI 518) | befähigte Person (D, E): Sachkundige des Herstellers oder anderer Wartungsfirmen
Glasgeräte, insbesondere Vakuum-Glasgeräte | X (N) |  |  |  | vor Benutzung | DGUV Information 213-850 (BGI 850-0 / GUV-I 850-0, z.B. Abschnitte 5.1.6.1, 5.2.1.1, 5.2.17, zurückgezogen) | befähigte Person (A, B, C): unterwiesene Benutzer
Hebebänder mit aufvulkanisierter Umhüllung | X (N) |  |  |  | nach Gefährdungsbeurteilung, mindestens jedoch alle drei Jahre | DGUV Vorschrift 1, § 11; DGUV Regel 100-500 (VBG 9a, § 40, Abschnitt 3, zurückgezogen) | befähigte Person (B, C, D, E)
hydraulische Pressen und ihre Schutzeinrichtungen und Sicherheitsmaßnahmen | X (N) |  | X (N) | s. Nr. 2 | jährlich | DGUV Regel 100-501 (BGR 500 / GUV-R 500, Kapitel 2.3, Abschnitt 4, zurückgezogen) | befähigte Person (D, E): Sachkundiger
Kompressoren und Vakuumpumpen | X (N) | X (U) |  | s. Nr. 2 | jährlich | Sicherheitseinrichtungen (z.B. Druck-, Temperaturüberwachung); DGUV Regel 100-501 (BGR 500 / GUV-R 500, Kap. 2.11, Teil 2, Abschnitt 3.6.2, zurückgezogen) | befähigte Person (D, E): Sachkundiger
Kompressoren und Vakuumpumpen | X (N) | X (N) |  | s. Nr. 2 | Herstellerangaben | Dichtheitsprüfung beim Komprimieren von Gasen mit gefährlichen Eigenschaften; DGUV Regel 100-501 (BGR 500 / GUV-R 500, Kap. 2.11, Teil 2, Abschnitt 3.6.2.3, zurückgezogen) | befähigte Person (D, E): Sachkundiger
Krane | X (U) | X (U) |  |  | Nach Gfährdungsbeurteilung, mindestens jedoch jährlich | DGUV Grundsatz 309-002; DGUV Vorschrift 52 | befähigte Person (C, D, E)
Labor- und Analysengeräte | X (N) |  |  | s. Nr. 2 | vor Benutzung | BetrSichV Anhang 2 | befähigte Person (A, B, C): unterwiesene Benutzer
Labor- und Analysengeräte | X (N) | X (N) |  | s. Nr. 2 | regelmäßig, je nach Beanspruchung | BetrSichV § 3; siehe auch Herstellerangaben, Wartungsplan | befähigte Person (B, C): Erfahrung im Umgang mit dem jeweiligen Analysengerät
Laser | X (N) | X (N) |  | s. Nr. 2 | arbeitstäglich | ArbStättV §4 (z.B. Funktionsfähigkeit der Kontaktschalter bei eingehausten Lasern) | befähigte Person (B, C, D, E): unterwiesen im Umgang mit den Schutzvorrichtungen
Lastaufnahmeeinrichtung | X (N) |  |  |  | nach Gefährdungsbeurteilung, mindestens jedoch jährlich | DGUV Vorschrift 1, § 11; DGUV Regel 100-500 (VBG 9a, § 40, Abschnitt 1, zurückgezogen); DGUV Information 209-061 (BGI 873 Nr. 3) | befähigte Person (B, C, D, E)
Leitern und Tritte | X (N) |  |  |  | vor jeder Benutzung | DGUV Information 208-016 (BGI 694 / GUV-I 694, Abschnitt 6, zurückgezogen; BGV D 36 / GUV-V D36, §29, Abs. 1, DA, zurückgezogen) | beauftragte Person (A, B, C): unterwiesene Benutzer
Leitern und Tritte | X (N) | X (N) |  |  | regelmäßig, je nach Beanspruchung | DGUV Information 208-016 (BGI 694 / GUV-I 694, Abschnitt 6, zurückgezogen; BGV D 36 / GUV-V D36, §29, Abs. 1, DA, zurückgezogen); BetrSichV Anhang 2; TRBS 2121 Nr.5 | befähigte Person (A, B, C, D, E): unterwiesene Mitarbeiter, Sachkundiger, Kenntnisse über Prüfungen; Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften
Leitern und Tritte: mechanische Leitern | X (N) | X (N) |  |  | einmal jährlich | DGUV Information 208-016 (BGI 694 / GUV-I 694, Abschnitt 6, zurückgezogen; BGV D 36 / GUV-V D36, §29, Abs. 1, DA, zurückgezogen); BetrSichV Anhang 2 | befähigte Person (D, E): Sachkundiger, Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften
Lüftung, raumlufttechnische Anlagen | X (N) | X (U) |  | s. Nr. 2 | jährlich | DGUV Regel 109-002 (BGR 121, Abschnitt 3.7.2 (Überprüfung der einzelnen Anlagenteile nach VDMA 24 176 "Inspektion von lufttechnischen und anderen technischen Ausrüstungen in Gebäuden" sowie Funktionsmessung), zurückgezogen); s. a. Gefahrstoffverordnung GefStoffV; s. a. TPrüfVO; s. a. ArbStättV § 4 Abs. 3 | befähigte Person (D, E): Sachkundiger, Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften
Mobile Krane / Hebehilfen | X (N) | X (N) |  |  | Nach Gfährdungsbeurteilung, mindestens jedoch jährlich | DGUV Vorschrift 53 (GUV-V D6 § 26, zurückgezogen); BetrSichV § 10 | befähigte Person (B, C, D, E)
Not-Aus-Schalter Elektro | X (N) | X (N) |  | s. Nr. 2 | jährlich | ArbStättV § 4 Abs. 3 | befähigte Person (B, C, D, E): unterwiesene Benutzer
Not-Aus-Schalter Gas | X (N) | X (N) |  |  | jährlich | ArbStättV § 4 Abs. 3 | befähigte Person (B, C, D, E): unterwiesene Benutzer
Notbeleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung | X (N) |  | X (U) | s. Nr. 2 | jährlich | ArbStättV §4 Abs. 3; ASR A 3.4; (ASR 7/4 (u.a. Messung der Lichtstärke), zurückgezogen) | befähigte Person (B, C, D, E): unterwiesene Benutzer
Notduschen (Augenduschen; Körperduschen) | X (N) | X (N) |  |  | monatlich | DGUV Information 213-850 (BGI 850-0 / GUV-I 850-0, Abschnitt 7.2, zurückgezogen) | befähigte Person (A, B, C, D, E): unterwiesene Personen, Kenntnisse des Regelwerkes und der Prüfvoraussetzungen
Notstromversorgung | X (N) |  | X (U) | s. Nr. 2 | laut Herstellerangaben | ArbStättV § 4 Abs. 3 | befähigte Person (D, E): Sachkundiger, Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften
Personen-Notsignalanlagen | X (N) | X (U) |  |  | jährlich | DGUV Regel 112-139 (BGR 139, Abschnitt 3.4.10 und 3.4.13, zurückgezogen) | befähigte Person (B, C, D, E): unterwiesene Benutzer; Sachkundiger, Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften
RCD (FI)-Fehlerstrom-Schutzschalter in stationären Anlagen | X (N) | X (U) |  | s. Nr. 2 | alle 6 Monate auf einwandfreie Funktion durch Betätigen der Prüfeinrichtung | DGUV Vorschrift 4 (BGV A 3 / GUV-V A3, § 5, Tabelle 1A, zurückgezogen) | befähigte Person (A, B, C, D, E): unterwiesene Benutzer
Regal | X (N) | X (N)? | X (N)? | X (N)? | Nach Gefährdungsbeurteilung, mindestens jedoch jährlich | BetrSichV § 10; DGUV Regel 108-007 (BGR 234, Kapitel 6, zurückgezogen); DGUV Information 208-043 (BGI/GUV-I 5166, Kapitel 3, zurückgezogen) | befähigte Person (C, D, E)
Schläuche und Armaturen an Gaszuleitungen und Gasbrennern | X (N) |  |  |  |  | DGUV Information 213-850 (BGI 850-0 / GUV-I 850-0, Abschnitt 5.2.4, zurückgezogen) | befähigte Person (A, B, C, D): unterwiesene Person im Umgang mit und der Benutzung von Schläuchen und Armaturen
Schutzhandschuhe | X (N) |  |  |  | vor jeder Benutzung | DGUV Regel 112-995 (BGR 195 / GUV-R 195, Abschnitt 7.1, zurückgezogen) | befähigte Person (A, B, C, D, E): Benutzer, unterwiesen in Benutzung der Schutzausrüstung und Anforderungen an den Zustand
Schutzscheiben, Splitterschutzvorhänge | X (N) |  |  |  | vor jeder Benutzung | BetrSichV (Anhang 2 2.4 BetrSichV, Stand 2002, zurückgezogen) | befähigte Person (A, B, C): unterwiesene Benutzer
selbsttätige Feuerlöschanlagen | X (N) |  | X (U) | s. Nr. 2 | jährlich durch Sachkundigen; alle 2 Jahre durch Sachverständigen | ArbStättV § 4 Abs. 3; Abschnitt 6.3 BGR 134 siehe auch Herstellerangaben | Sachverständiger bzw. Sachkundiger mit besonderer Qualifikation
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz | X (N) |  |  |  | alle 2 Jahre | Arbeitsstättenrichtlinie ASR A1.3; DGUV V9 (BGV A 8 / GUV-V A8, §20 Abs. 2, zurückgezogen) | befähigte Person (B, C, D, E): unterwiesene Benutzer; Kenntnisse in den einschlägigen Regeln und Vorschriften
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz | X (N) | X (N) |  |  | jährlich | Arbeitsstättenrichtlinie ASR A1.3; DGUV V9 (BGV A 8 / GUV-V A8, §20 Abs. 1, zurückgezogen) | befähigte Person (D, E): Sachkundiger, Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften
Sicherheitsanlagen allg. (Sicherheitsbeleuchtungen, | X (N) | X (U) | X (U) | s. Nr. 2 |  | ArbStättV §4 Abs. 3 | befähigte Person (D, E): Sachkundiger, Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen
Sicherheitsschränke für brennbare über Vorschriften Flüssigkeiten und Druckgase | X (N) | X (N/U) |  |  | jährlich N: Funktionsprüfung U: Abluftvolumenstrom alle 3 Jahre U: Sachkundigenprüfung | ArbStättV § 4 Abs. 3, siehe auch Herstellerangaben | Herstellerfirma oder vergleichbare Erfahrung bei der Prüfung von Sicherheitsschränken; Mitarbeiter Hersteller, Wartungsfirma
Sicherheitswerkbänke für Zytostatika (Umluft, Filter) | X (N) | X (N) | X (N) |  | jährlich | DIN 12 980 : 2005-6; Bekanntgabe des BMA (BArbBl. 7-8/1998 S. 69, ber. 12/1998 S. 73, 3/2000 S.65)(Prüfungsart 4 in DIN 12 980) | befähigte Person (D, E): Sachkundiger; Voraussetzung: Teilnahme an Lehrgang bei Abzugshersteller oder vergleichbare Kenntnisse aus Berufserfahrung
Sicherheitswerkbänke, Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke (Umluft, Filter) | X (N) | X (N) | X (N) |  | jährlich (Stand der Technik) | Merkblatt B 011 (9/2004) der BG RCI; siehe auch Herstellerangaben | befähigte Person (D, E): Sachkundiger; Voraussetzung: Teilnahme an Fachkundekurs (z.B. TÜV-NordCert) oder vergleichbare Kenntnisse aus Berufserfahrung
Verbandkästen | X (N) |  |  |  |  | ArbStättV §4 Abs. 5 | befähigte Person (A, B, C): unterwiesene Benutzer
Wasserwächter | X (N) | X (N) |  |  | vor Benutzung | ArbStättV §4 Abs. 3 | befähigte Person (A, B, C): unterwiesene Benutzer
Zentrifugen | X (N) | X (N) |  |  | jährlich im Betriebszustand | DGUV Regel 100-501 (BGR 500 Kap. 2.11, Teil 3, Abschnitt 3.5.2, zurückgezogen) | befähigte Person (D, E): Sachkundiger, Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften
Zentrifugen | X (N) | X (N) |  |  | zerlegt: alle 3 Jahre (Ultrazentrifugen jährlich) | DGUV Regel 100-501 (BGR 500 Kap. 2.11, Teil 3, Abschnitt 3.5.2, zurückgezogen) | befähigte Person (D, E): Sachkundiger, Mitarbeiter Technik mit Erfahrung in Prüfungen und Kenntnissen über Vorschriften
Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Stand: 09.04.2015

## Prüfer
Beispiele für Prüfer in Laboratorien und Werkstätten
| Wer? | Berufsausbildung | Berufserfahrung | zeitnahe berufliche Tätigkeit
A | Azubis, Lehrlinge, Studierende, Praktikanten, Diplomanten, Hilfskräfte | keine abgeschlossene | Keine, teilweise Parktikumserfahrung | keine, teilweise Labor-/ Werkstatttätigkeit, in Benutzung der Arbeitsmittel und Einrichtungen unterwiesen
B | Laboranten, Techniker (Chemotechniker, CTA, PTA, MTA…) | abgeschlossene Lehre, Ausbildung im betreffenden Fach mit Nachweis | in betreffenden Bereich, labor-/ werkstattspezifisch | labor-/ werkstattspezifisch, Umgang mit den jeweiligen Geräten und Einrichtungen, in Benutzung der Arbeitsmittel und Einrichtungen unterwiesen, teilweise Kenntnis der Vorschriften
C | Chemiker, Chemie-Ingenieure, Labor-/ Werkstattleiter, wissenschaftliche Mitarbeiter (Doktoraten, Personen mit abgeschlossenem Studium im betreffenden Fach) | abgeschlossenes Studium, praktische Ausbildung während des Studiums | mehrjährige, im betroffenen Bereich, labor-/ werkstattspezifisch, mit Geräten und Einrichtungen | Umgang mit Geräten und Einrichtungen im Labor / Werkstatt, in Benutzung der Arbeitsmittel und Einrichtungen unterwiesen, Kenntnis der speziellen Vorschriften zum Umgang mit den Arbeitsmitteln, meist Vorgesetztenfunktion; Erfahrung in Funktionsprüfung der Geräte
D | Mitarbeiter aus der Technikabteilung, sonstige Angestellte, Geselle, Meister) | Lehre, Ausbildung in einem technischen Fach, mit Nachweis | im technischen Bereich: Wartung, Reparatur, Instandhaltung allgemein, unspezifisch für spezielle Geräte, Labor und Werkstatt
E | Externe (Kundendienst, Wartungsfirma, Mitarbeiter bei der Hersteller- oder Wartungsfirma | meist unbekannt, technischer Bereich, Ausbildung bei der Hersteller- oder Wartungfirma | im technischen Bereich, spezifisch mit den jeweiligen Geräten, Umgang, Prüfung, Wartung | im technischen Bereich, spezifisch mit den jeweiligen Geräten, Umgang, Prüfung, Wartung
F | Zugelassene Überwachungsstellen, Sachverständige | technischer Bereich, Ausbildung bei der Hersteller- oder Wartungsfirma |  | im technischen Bereich, spezifische Prüfverfahren mit den jeweiligen Geräten