## Anleitung
Anleitung für das Erstellen einer Gefährungsbeurteilung mit Hilfe der
BGI/GUV-I 8700 "Beurteilung von Gefährdungen und Belastungen am Arbeitsplatz"
Stand der BGI/GUV-I 8700: Dezember 2009
1. Allgemeine Hinweise
Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Element, auf dessen Grundlage ein systematisches und erfolgreiches Sicherheits- und Gesundheitsmanagement aufgebaut ist. Auf Basis der Gefährdungs-beurteilung werden die technischen, organisatorischen oder persönlichen Schutzmaßnahmen festgelegt.
Diese Excel-Datei ist eine von mehreren Möglichkeiten, eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen (siehe Homepage Gruppe VC). Sie enthält neben dieser Anleitung zwei Register:
1. Gefährdungsermittlung 2. Gefährdungsbeurteilung
Im Register 1. Gefährdungsermittlung finden Sie eine Checkliste mit Gefährdungsgruppen (Gefährdungscheck), die Ihnen die Ermittlung von Gefährdungen und Gesundheitsrisiken im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung erleichtern soll. Zusammengefasst in 11 Gefährdungsgruppen werden die einzelnen Gefährdungen und Belastungen erläutert. Die Angabe grundlegender Regelwerke soll Ihnen Information über relevante Vorschriften geben und Ihnen bei der Festlegung der Schutzziele behilflich sein.
Im Register 2. Gefährdungsbeurteilung können Sie die ermittelten Gefährdungen näher beschreiben, Schutzziele formulieren und die erforderlichen (Schutz-) Maßnahmen in der Reihenfolge 1. technisch, 2. organisatorisch und 3. personenbezogen festlegen.
2. Praktische Vorgehensweise:
Bevor Sie mit der Arbeit an der Gefährdungsbeurteilung beginnen, speichern Sie zunächst diese Excel-Datei lokal auf einem Ihrer Laufwerke um sie zu sichern!!!
2.1. Gefährdungsermittlung
In der Tabelle im Register "1. Gefährdungsermittlung" sind - nach Gefährdungsgruppen sortiert - mögliche Gefährdungen und Belastungen bei den verschiedensten Tätigkeiten aufgelistet.
Prüfen Sie, welche der genannten Gefährdungen für den betrachteten Arbeitsbereich / die betrachtete Tätigkeit zutreffend sind. Anregungen und Hilfestellung erhalten Sie hierbei durch die Fragen in der Spalte "Erläuterungen und Hinweise"
Ist eine (Teil-) Gefährdung gegeben, setzen Sie ein Kreuz in Spalte D .
Ist die aufgeführte Gefährdung nicht zutreffend, setzen Sie ein Kreuz in Spalte E.
Wenn Ihnen bei der Betrachtung der Tätigkeit / des Arbeitsplatzes weitere mögliche Teilgefährdungen auffallen, ergänzen Sie diese an der entsprechenden Stelle.
Die Gefährdungsermittlung soll sich nicht nur auf den Normalbetrieb beschränken, sondern auch typische Störungen, Wartung und Instandhaltung in Betracht ziehen. Ferner ist die psychische Belastung der Beschäftigten zu berücksichtigen. Erläuterungen hierzu und eine methodische Vorgehensweise finden Sie im Anhang der BGI/GUV-I 8700.
2.2 Gefährdungsbeurteilung
Im Register "2. Gefährdungsbeurteilung" sind die Gefährdungsgruppen und Teilgefährdungen noch einmal aufgeführt.
Teilgefährdungen, die Sie im Register 1. Gefährdungsermittlung mit einem Kreuz in Spalte D als zutreffend markiert haben, beschreiben Sie nun in kurzer Form mit eigenen Worten (siehe Beispiele). (Zur Verdeutlichung der Vorgehensweise sind die Zellen in Zeile 11 der Tabelle "Gefährdungsbeurteilung" mit Kommentaren versehen, die beim Überfahren der Zelle mit dem Mauszeiger angezeigt werden).
Nach der Kurzbeschreibenung der Gefährdung formulieren Sie in der nächsten Spalte die gewünschten Schutzziele.
Anschliessend überlegen Sie, durch welche (Schutz-) Maßnahmen die erkannten Gefährdungen verhindert und die Schutzziele erreicht werden können und tragen diese in die Spalte "Maßnahmen" ein.
In den Spalten F, G und H können Sie Verantwortliche für die Umsetzung der Maßnahmen benennen, Termine festlegen und die Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen dokumentieren.
Nach Fertigstellung ist die Gefährdungsbeurteilung auszudrucken und vom Verantwortlichen zu unterschreiben.
Weitere Informationen finden Sie in der BGI/GUV-I 8700 "Beurteilung von Gefährdungen und Belastungen am Arbeitsplatz".
Ein Hinweis zur Spalte "Literatur" im Register "1. Gefährdungsermittlung":
Seit dem 01.05.2014 hat sich die Systematik des Regelwerks der öffentlichen Unfallversicherungsträger und der Berufgenossenschaften gravierend geändert. Dies war notwendig geworden, um Überschneidungen, die sich aus der Fusion der beiden Spitzenverbände zur Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ergeben hatten zu bereinigen und zu vereinheitlichen. Durchgängig werden nun die Schriften in vier Kategorien eingeteilt werden: DGUV Vorschriften, DGUV Regeln, DGUV Informationen und DGUV Grundsätze.
Beispiel: Die "BGR 195 Benutzung von Schutzhandschuhen" heisst nun "DGUV-Regel 112-195 Benutzung von Schutzhandschuhen".
Für die bisher in der Spalte "Literatur" angegebenen Verweise wurden die neuen Bezeichnungen mit Hilfe der "Transferliste DGV-Regelwerk" ermittelt und in roter Schrift ergänzt.
Die "Transferliste DGUV-Regelwerk" finden Sie unter folgendem link:
http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?DCXPARTID=10005
Wenn Sie Hilfestellung bei der Gefährdungsbeurteilung benötigen, wenden Sie sich an die Gruppe Arbeitssicherheit und Umweltschutz:
http://www.uni-kassel.de/intranet/themen/arbeits-und-umweltschutz/organisation/kontakt.html#c128937
bzw. an die Fachkräfte für Arbeittsicherheit:
http://www.uni-kassel.de/intranet/themen/arbeits-und-umweltschutz/organisation/fachkraefte-fuer-arbeitss.html

## 1. Gefährdungsermittlung
Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung, Schutzziele und Maßnahmen nach der DGUV Information 211-032
Formblatt Nr.:
Arbeitsplatz: | Beispiel: Institut für Mustervorlagen |  |  |  |  | Arbeitsmittel: | Muster-Prüfeinrichtungen
Tätigkeit: | Beispiel: Arbeiten im Musterlabor |  |  |  |  | Arbeitsbereich: | Musterlabor, Mustermaschinen 1, 2 und 3
Stand/Datum: | 2016-10-01 |  |  |  |  | Überprüfung fällig am: | 2017-09-30
G-Nr. | Gefährdungsgruppe | Teilgefährdung | Gefährdung gegeben |  |  | Literatur (in roter Schrift: neue Nummerierung gem. der seit 01.05.2014 gültigen neuen Systematik des DGUV-Regelwerks) | Erläuterungen und Hinweise
|  |  | Ja | Nein | Entfällt
1.0 | Mechanische Gefährdung
1.1 | Ungeschützte bewegte Maschinenteile | Quetschstellen Scherstellen Stoßstellen Schneidstellen Stichstellen Einzugsstellen Fangstellen | x |  |  | BetrSichV Anh. 1, 2, 9.GPSGV §2, TRBS 2111-1, BGV A 1 (DGUV V1), BGR 500 (DGUV R100-500), DIN EN ISO 12 100, DIN EN 349, DIN EN 574, DIN EN 953, DIN EN 981, DIN EN 999, DIN EN 1010, DIN EN 1037, DIN EN 1050, DIN EN 1088, DIN EN ISO 13 849-1, DIN EN ISO 13 857, DIN EN 60 204-1, DIN EN 61 496-1, DIN 4844-1 | "- Sind die Sicherheitsabstände eingehalten? "- Sind die Gefahrenstellen durch Schutzeinrichtungen ausreichend gesichert? "- Wird das Entstehen von Gefahrenstellen in besonderen Situationen oder Betriebszuständen (z.B. bei Reinigung verhindert)? "- Sind vorhandene oder entstehende Gefahrenstellen erkennbar? "- Wird verhindert, dass Schutzeinrichtungen umgangen oder außer Betrieb gesetzt werden? "- Sind die vorhandenen mechanischen bzw. elektrischen Verriegelungen aktiv
1.2 | Teile mit gefährlichen Oberflächen | Ecken Spitzen Schneiden Rauhigkeit | x |  |  | BetrSichV Anh. 1, 2, ArbStättV Anh. Nr. 1.7, 9.GPSGV §2, TRBS 2111-3, ASR 8/4 (ASR A1.6), ASR A1.7, BGV A 1 (DGUV V1), BGR 195 (DGUVR112-195) | "- Ist der Kontakt zu scharfkantigen, spitzen oder rauhen Teilen verhindert (Nutzung technischer Hilfsmittel, trennende Schutzeinrichtungen, ausreichende Bewegungsräume am Arbeitsplatz, ausreichende Wahrnehmbarkeit, PSA)? "- Bestehen lichtdurchlässige Flächen von Türen aus bruchsicherem Werkstoff?
1.3 | Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel | Anfahren, Aufprallen Überfahren Umkippen Abstürzen falsch bemessene und schlecht gekenn-zeichnete Verkehrswege | x |  |  | BetrSichV Anh. 1 Nr. 3., Anh. 2 Nr. 3., ArbStättV Anh. Nr. 1.8, 1.10, 5.2 9.GPSGV § 2, TRBS 2111-4, ASR 17/1, 2 (ASR A1.8), BGV A 1 (DGUV V1), BGV A 8 (DGUV V9), BGV D 6 (DGUV V52), BGV D 27 (DGUV V68), BGV D 29 (DGUV V70), StVZO | "- Ist die Tragfähigkeit des Transportmittels eingehalten? "- Ist die Kippsicherheit sowie uneingeschränkte Fahrersicht bei jedem Ladegut gewährleistet? "- Sind die Transportwege freigehalten und gekennzeichnet? "- Sind Verkehrswege so bemessen und ggf. gekennzeichnet, dass die notwendige Sicherheit für Benutzer und angrenzende Arbeitsbereiche gewährleistet ist? "- Werden Verkehrswege für Fahrzeuge mind. in einem Abstand von 1,00 m an Türen, Toren und Durchgängen usw. vorbeigeführt? "- Wurden die Wege für Fahrzeuge so breit angelegt, dass beidseitig ein Sicherheitsabstand von mind. 0,50 m zu den Begrenzungen vorhanden ist? "- Sind die Begrenzungen der Verkehrswege in Arbeits- und Lagerräumen deutlich erkennbar, und sind sie in Räumen >1000 m² Grundfläche gekennzeichnet? "- Werden nur geeignete, ausgebildete Personen zum Führen von Transportmitteln eingesetzt? "- Werden Prüfungen durch befähigte Personen durchgeführt? "- Sind Fahrzeuge in verkehrs- und betriebssicherem Zustand? "- Werden Stürze auf/von dem Transportmittel vermieden?
1.4 | Unkontrolliert bewegte Teile | kippende, pendelnde, rollende, gleitende, herabfallende, sich lösende, berstende, wegfliegende Teile unter Druck austretende Medien | x |  |  | BetrSichV, Anh. 1 Nr. 3., Anh. 2 Nr. 2.2, Nr. 4., Nr. 5, ArbStättV Anh. Nr. 2.1, 5.2, 9.GPSGV § 2, TRBS 2111-2, TRBS 2141, TRBS 2141-3, ASR A 1.7, BGV A 1 (DGUV V1), BGV C 22 (DGUV V38), ASR 12/1-3 (ASR A2.1), BGR 193 (DGUV R112-193), BGR 500 (DGUV R100-500), DIN 4420-1, DIN EN ISO 12100 | "- Wurde verhindert, dass Arbeitsgegenstände, Arbeitsmittel oder Teile auf Grund ihrer instabilen oder ungünstigen Schwerpunktlage kippen und damit Personen verletzen können (z.B. durch Anfahrschutz, Wegefreiheit, ebene Fahrwege, Kippsicherungen)? "- Sind sicherheitstechnische Mittel, die ein Rollen oder Gleiten verhindern bzw. die rollende oder gleitende Teile auffangen können, vorhanden und ausreichend wirksam (z.B. durch Anfahrschutz, Wegrollsicherungen, wie Keile, Stützen)? "- Werden Arbeitsmaterial und Werkzeuge sicher gelagert bzw. abgelegt? "- Sind Ladungen ausreichend gesichert? "- Kann Transportgut sicher befördert werden? "- Ist eine sichere Handhabung von Transportgut gewährleistet? "- Sind die verwendeten Lastaufnahmeeinrichtungen geeignet? "- Sind Schutzeinrichtungen (z.B. Auffangvorrichtungen, Schutzwände) vorhanden und ausreichend wirksam? "- Stehen geeignete PSA zur Verfügung? "- Werden Gefährdungen durch austretende, unter Druck stehende Medien verhindert?
1.5 | Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken | erunreinigungen (Öl, Fette u.ä.) nasse Trittflächen witterungsbedingte Glätte Unebenheiten, Höhenunterschiede herumliegende Teile unzureichende Form und Größe der Trittfläche | x |  |  | BetrSichV, ArbStättV § 4 und Anh. Nr. 1.5, 5.1, 5.2 , ASR 8/1 (ASR A1.5-1.2), BGV A 1 (DGUV V1), BGR 181 (DGUV R108-003), BGR 191 (DGUV R112-191), BGI 588 (DGUV I208-007), DIN EN 344-2, DIN EN 345-2, DIN EN 13 287, DIN 51 097, DIN 51 130, DIN 51 131 | "- Sind die Transportwege und Arbeitsflächen trittsicher und nicht eingeengt oder verstellt? "- Wurden Kabel und Leitungen richtig verlegt? "- Sind Gitterroste gegen Abheben und Verschieben gesichert? "- Sind Trittflächen in Form und Größe ausreichend, um Fehltreten zu vermeiden? "- Sind unvermeidbare Sturzgefährdungen ausreichend wahrnehmbar (z.B. durch entsprechende Beleuchtung, Farbe, Hinweisschilder)? "- Wird geeignetes Schuhwerk getragen?
1.6 | Absturz | unzureichende Standsicherheit unzureichende Tragfähigkeit ungesicherte Absturzkanten ungesicherte Öffnungen ungeeignete Zugänge Witterungsverhältnisse | x |  |  | BetrSichV Anh. 1, Nr. 2.15, Anh. 2 Nr. 2.2, Nr. 3., Nr. 5. ArbStättV Anh. Nr. 1.6, 2.1, 1.10, 1.11, 5.1, 5.2, 9.GPSGV § 2, TRBS 2121 und T1-4, ASR 12/1-3 (ASR A2.1), BGV A 1 (DGUV V1), BGV A 4 (DGUV V6), BGV C 22 (DGUV V38), BGV D 36 (DGUV I 208-016), BGG 906 (DGUV G312-906), BGG 945 (DGUV G308-002), BGR 198 (DGUV R112-198), BGR 500 (DGUV R100-500), BGI 544 (DGUV I 209-003), BGI 663 (DGUV I 201-011), BGI 694 (DGUV I 208-016) , BGI 748 (A 015 BGRCI), BGI 826 (ASR A2.1), BGI 831 (2002) , BGI 5148 (DGUV I 203-047) DIN EN ISO 14 122, DIN EN 353-1, DIN EN 353-2, DIN EN 354, DIN EN 355, DIN EN 358, DIN EN 360, DIN EN 361, DIN EN 363, DIN EN 1263-T1-2, DIN 4420 | "- Ist die Standsicherheit des hochgelegenen Arbeitsplatzes/des Zuganges gewährleistet (tragfähiger Untergrund, Verankerung, stabile Schwerpunktlage, funktionsfähige Feststelleinrichtungen, Berücksichtigung äußerer Einwirkungen usw.)? "- Ist die Tragfähigkeit des hochgelegenen Arbeitsplatzes/des Zuganges gewährleistet (richtige Bemessung, Bau/Aufbau nach Herstellerangaben, Sichtprüfung auf Verschleiß/ Korrosion, Einhalten der Belastungsgrenzwerte usw.)? "- Ist der sichere Zugang zum hochgelegenen Arbeitsplatz gewährleistet (z.B. über Treppentürme, Treppen, Laufstege, Steigleitern)? "- Haben hochgelegene Arbeitsplätze/Zugänge Absturzsicherungen (z.B. Geländer, Abdeckungen), die verhindern, dass Personen abstürzen können? "- Sind die Absturzsicherungen so ausgeführt und bemessen, dass sie die zu erwartenden Kräfte aufnehmen und ableiten können? "- Sind die Absturzsicherungen so gestaltet, dass Personen nicht hindurchfallen können? "- Haben Arbeitsplätze oder Verkehrswege an oder über Wasser oder anderen festen oder flüssigen Stoffen, in denen man versinken kann, unabhängig von der Absturzhöhe Absturzsicherungen, die verhindern, dass Personen hineinfallen können? Werden bei Bauarbeiten Absturzsicherungen verwendet: • ab 1 m Absturzhöhe an freiliegenden Treppenläufen und -absätzen, Wandöffnungen und Bedienungsständen von Maschinen und deren Zugängen, • ab 2 m Absturzhöhe an allen übrigen Arbeitsplätzen und Verkehrswegen mit nachfolgend genannten Ausnahmen: -ab 3 m Absturzhöhe an Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Dächern und -ab 5 m Absturzhöhe beim Mauern über die Hand und bei Arbeiten an Fenstern (z.B. Reinigungs- und Malerarbeiten, nicht Ein- und Ausbau)? "- Werden Hubarbeitsbühnen standsicher aufgestellt, geprüft und vorschriftsmäßig betrieben? "- Sind vorhandene Boden- und Deckenöffnungen durch Absturzsicherungen gesichert? "- Ist bei hochgelegenen Arbeitsplätzen, die eine Absturzsicherung nicht zulassen, gesichert, dass der Schutz vor Absturz auf andere Weise gewährleistet wird (z.B. durch PSA gegen Absturz)? "- Werden Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen nur dann ausgeführt, wenn die Witterungsverhältnisse (z.B. Schnee, Glätte, Wind) die Sicherheit der Beschäftigten nicht beeinträchtigen?
2.0 | Elektrische Gefährdung
2.1 | Elektrischer Schlag | Berühren unter Spannung stehender Teile Berühren leitfähiger Teile die im Fehlerfall unter Spannung stehen | x |  |  | BetrSichV Anh. 2 Nr. 2.2, ArbStättV Anh. Nr. 1.4, 5.2, 9.GPSGV § 2, TRBS 1203-3, TRBS 2131, TRBS 2131-1, BGV A3 (DGUV V3), BGI 519 (DGUV I 203-001), BGI 548 (DGUV I 203-002), BGI 594 (DGUV I 203-004), BGI 600 (DGUV I 203-005) BGI 608 (DGUV I 203-006), BGI 891 (DGUV I 203-034) BGI 5090 (DGUV I 203-070), DIN VDE -101, DIN VDE 0105-100, DIN VDE 0132, DIN VDE 0166, DIN VDE 0701 –0702, DIN EN 50 191, DIN EN 60 079-1, DIN EN 60 204, DIN EN 60 745, DIN EN 60 990, DIN EN 61 140 | "- Sind die Arbeitsmittel entsprechend den Betriebsbedingungen und den äußeren Einflüssen ausgewählt (z.B. IP-Schutzarten, mechanischer Schutz)? "- Werden die elektrischen Arbeitsmittel bestimmungsgemäß verwendet? "- Ist der Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren) vorhanden und ausreichend (Isolierung, Abdeckung, sicherer Abstand)? "- Ist der Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren) durchgeführt und wirksam (z.B. Schutz durch Abschaltung oder Meldung, Schutzisolierung)? "- Ist der Zusatzschutz (Ergänzung der Schutzmaßnahmen gegen direktes Berühren bei Basis- und Fehlerschutzversagen), wenn eforderlich, vorhanden und wirksam (Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) IΔN ≤ 30 mA)? "- Sind die geforderten Schutzmaßnahmen bei erhöhter elektrischer Gefährdung (Kleinspannung mittels SELV oder PELV, Schutztrennung,Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) IΔN ≤ 30 mA) angewendet und wirksam? "- Werden Arbeiten an aktiven Teilen erst nach Sicherstellen des spannungsfreien Zustandes durchgeführt (Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen, Erden und Kurzschließen, benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken)? "- Werden Arbeiten an aktiven Teilen, deren spannungsfreier Zustand nicht sichergestellt werden kann, nur nach sicheren Verfahren durchgeführt (siehe TRBS 2131-1 DIN VDE 0105-100, Ab-schnitt 6.3)? "- Werden bei Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Anlagen die festgelegten Sicherheitsabstände eingehalten? "- Wird bei Arbeiten in der Nähe aktiver Teile (wenn Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können) eine der folgenden Schutzmaßnahmen angewendet: Sicherstellen des spannungsfreien Zustandes oder Schutz gegen zufälliges Berühren durch isolierende Umhüllung, Kapselung, Abdeckung oder sonstige Schutzvorrichtungen? – Werden bei der Bereitstellung und Benutzung von elektrischen Arbeitsmitteln (z.B. Schalt- und Verteileranlagen, Leitungsroller, handgeführte Elektrowerkzeuge, Leuchten) auf Bau- und Montagestellen, die besonderen Umgebungsbedingungen berücksichtigt? – Werden zur Versorgung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen nur Stromkreise benutzt, die durch Schaltgeräte freigeschaltet werden können? – Werden Arbeitsmittel nur aus zugeordneten Speisepunkten (z.B. Baustromverteiler, Ersatzstromerzeuger,Transformatoren mit getrennten Wicklungen) betrieben? – Werden auf Bau- und Montagestellen nur bewegliche Gummischlauchleitungen vom Typ H07RN-F oder mindestens gleichwertiger Bauart benutzt? Hinweis: Handgeführte elektrische Arbeitsmittel mit Anschlussleitungen bis 4 m dürfen auch mit Gummischlauchleitungen von Typ H05RN-F benutzt werden. – Ist sichergestellt, dass die Prüfungen vonelektrischen Anlagen und Betriebsmitteln vor Inbetriebnahme, nach Reparaturen und in regelmäßigen Zeitabständen durchgeführt werden? – Ist sichergestellt, dass nur Personen an elektrischen Anlagen arbeiten, die auf Grund fachlicher Ausbildung, Kenntnis und Erfahrung die auftretenden elektrischen Gefährdungen erkennen und erforderliche Arbeitsschutzmaßnahmen treffen können?
2.2 | Lichtbögen | Kurzschlüsse Schalthandlungen unter Last keine geeigneten Messgeräte |  | x |  |  | siehe 2.1 "- Wird bei Schalthandlungen unter Last PSA benutzt? "- Werden beim Ziehen von NH-Sicherungen PSA benutzt (falls erforderlich)? "- Werden geeignete Messgeräte verwendet (Cat III, Cat IV)?
2.3 | elektrostatische Aufladungen | Funkenbildung bei mechanischer Ladungstrennung prozessbedingtes Auftreten, z.B. beim Zerkleinern, Versprühen, Zerstäuben, Strömen, Fördern, Abfüllen, Trennen und Reiben Funkenbildung bei Entladung von elektrostatisch aufgeladenen Personen |  |  |  | ArbStättV, BetrSichV Anh. 2 Nr. 2.2, GefStoffV, 9.GPSGV § 2, TRBS 2131, TRBS 2153, BGV A 1 (DGUV V1), BGV A 8 (DGUV V9), BGR 109 (DGUV R109-001), BGR 133 (ASR A2.2), BGR 500 (DGUV R100-500), BGI 560 (DGUV I 205-001), BGI 562 (2007), BGI 764 (DGUV I 209-052) , DIN EN 50 050, DIN EN 50 176, DIN EN 50 177 | "- Wird abgesichert, dass keine zündfähigen Entladungen auftreten können? "- Werden gefährliche Aufladungen vorbeugend vermieden oder gefahrlos abgeleitet? "- Sind Anlagenteile und Einrichtungen so beschaffen, dass durch sie eine explosionsfähige Atmosphäre nicht gezündet werden kann? "- Sind sicherheitsrelevante Steuerungen so beschaffen, dass sie durch elektrostatisch aufgeladene Benutzer nicht beeinträchtigt werden? "- Sind alle leitfähigen Ausrüstungsteile miteinander verbunden und geerdet (Potenzialausgleich)? "- Benutzen die Beschäftigten leitfähige Kleidungsstücke und Sicherheitsschuhe mit leitfähiger Sohle? "- Ist der Fußboden ausreichend leitfähig?
3.0 | Gefahrstoffe
3.1 | Gase | Gefährdung durch Einatmen Gefährdung durch Verschlucken Gefährdung durch Einwirkung auf Schleimhäute (Augen) Gefährdung durch Einwirkung auf Haut • Nässe • starke Verschmutzung • abrasive Hautreinigung • Kühlschmierstoffe • Säuren, Laugen • Lösungsmittel • Öle, Fette • hautreizende und sensibilisierende Stoffe • Hautaustrocknung |  | x |  | ArbMedVV, GefStoffV, Arb-StättV § 4 (2) und Anh. Nr. 5.1, 5.2 , BetrSichV Anh.1 Nr. 2.5, Nr. 2.16, Anh.2 Nr. 2.2, Nr. 3.1, 9.GPSG § 2, PSA-BV, BGV A 1 (DGUV V1), BGV A 4 (DGUV V6), BGR 143 (DGUV R109-003), BGR 195 (DGUV R112-195), BGR 500 (DGUV R100-500), BGI 546 (DGUV I 209-004), BGI 552 (DGUV I 209-009), BGI 616 (DGUV I 209-020), BGI 658 (DGUV I 209-022), TRGS 401, TRGS 402, TRGS 420, TRGS 500, TRGS 528, TRGS 555, TRGS 600, TRGS 611, TRGS 900, TRBA/TRGS 406 | "- Wurde geprüft, ob Beschäftigte Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchführen oder ob Gefahrstoffe bei diesen Tätigkeiten freigesetzt werden? "- Wurde geprüft, ob verfahrensbedingt Gefahrstoffe entstehen können? "- Wurde geprüft, ob Gefahrstoffe durch Anwendung anderer Verfahren vermieden oder durch andere Arbeitsstoffe ersetzt werden können? "- Sind für gefährliche Stoffe und gefährliche Zubereitungen Sicherheitsdatenblätter vorhanden? "- Wurde ein Gefahrstoffverzeichis erstellt? "- Sind gefährliche Stoffe und gefährliche Zubereitungen gekennzeichnet? "- Wurden die Schutzmaßnahmen entsprechend der ermittelten Schutzstufe festgelegt? Hinweis: Schutzstufe 1: Tätigkeiten mit geringer Gefährdung Schutzstufe 2: Grundmaßnahmen zmu Schutz der Beschäftigten Schutzstufe 3: Ergänzende Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit hoher Gefährdung Schutzstufe 4: Ergänzende Maßnahmen bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsschädigenden Gefahrstoffen "- Wurden ergänzende Schutzmaßnahmen gegen physikalisch-chemische Einwirkungen insbesondere gegen Brand- und Explosionsgefahren ergriffen? "- Sind Beschäftigte im Arbeitsbereich und in Nachbarbereichen ausreichend geschützt (geschlossene Anlagen, Absaugungen, Lüftung, ggf. PSA, Expositionszeitbeschränkungen) und über Gefährdung und Schutzmaßnahmen beim Umgang mit den Stoffen informiert (Betriebsanweisung, Unterweisung)? "- Ist eine Messung der gefährlichen Stoffe in der Luft veranlasst worden (sichere Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte)? "- Werden Gefahrstoffe sicher gelagert und entsorgt? "- Wurden Maßnahmen gegen Betriebsstörungen und Unfälle, die mit hohen Gefahrstoffkonzentrationen verbunden sein können,getroffen? "- Werden Arbeitsstätten den hygienischen Anforderungen entsprechend gereinigt? "- Werden die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen (Rauch-, Ess- und Trinkverbot) beim Umgang mit Gefahrstoffen eingehalten? "- st den Beschäftigten die Wirkung der eingesetzten Stoffe auf Haut und Körper bekannt? "- Stehen geeignete Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel den Beschäftigten zur Verfügung und werden diese benutzt? "- Sind in der Nähe der Arbeitsplätze an gut sichtbarer Stelle tätigkeitsbezogene Hautschutzpläne ausgehängt? "- Wurde geprüft, ob bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen nach ArbMedVV (Anhang, Teil 1) Vorsorgeuntersuchungen notwendig sind? "- Wird verhindert, dass Beschäftigte mit ihren Händen einen erheblichen Anteil ihrer Arbeitszeit (1/4 der Schichtdauer, ca. 2 Std.) Arbeiten im feuchten Milieu ausführen? "- Wird die Tragedauer von flüssigkeitsdichten Handschuhen auf das notwendige Maß begrenzt (maximale kontinuierliche Tragedauer 4 Std.)?
3.2 | Dämpfe |  |  | x
3.3 | Aerosole (z. B. Stäube, Rauche, Nebel) |  |  | x
3.4 | Flüssigkeiten |  | x
3.5 | Feststoffe |  |  | x
4.0 | Biologische Gefährdung
4.1 | Infektionsgefährdung durch pathogene Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Viren, Pilze) | "- Infektion durch Umgang mit infizierten oder kontaminierten Materialien, Menschen oder Tieren |  | x |  | IfSG, TierSG, BioStoffV, ArbStättV, BetrSichV Anh. 2 Nr. 2.2, ArbMedVV, TRBA 100, TRBA 120, TRBA 212, TRBA 213, TRBA 214, TRBA 220, TRBA 230, TRBA 240, TRBA 250, TRBA 400, TRBA 405, TRBA 500, TRBA/TRGS 406, BGV A 1 (DGUV V1), BGV A 4 (DGUV V6), BGV C 5 (DGUV V21), BGR 500 (DGUV R100-500), BGI 762 (DGUV I 201-051), BGI 805 (DGUV I 201-054), Handlungshilfe zur Umsetzung der BioStoffV (LV 23) | "- Können Beschäftigte bei ihrer Tätigkeit beabsichtigt oder unbeabsichtigt mit krankheitserregenden biologischen Arbeitsstoffen in Berührung kommen (z.B. bei Tätigkeiten im Bereich Biotechnologie, in Krankenhäusern und Arztpraxen, in der Landwirtschaft, in der Abwasser- und Abfallwirtschaft)? "- Liegt eine Einstufung des Gefährdungspotenzials der biologischen Arbeitsstoffe vor und sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen umgesetzt: * Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln * Rangfolge der Schutzmaßnahmen einhalten: 1. Frei werden biologischer Arbeitsstoffe vermeiden 2. Sichere Arbeitsverfahren, Begrenzung der Anzahl der Exponierten, Kennzeichnung der Gefahrenbereiche, Vorkehrungen gegen Unfälle und Betriebsstörungen, Notfallplan bei Risikogruppe (RG) 3 und 4, Bereitstellung von PSA? "- Werden Arbeitsstätten den hygienischen Anforderungen entsprechend gereinigt? "- Wird bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der RG 4 ein Verzeichnis exponierter Beschäftigter geführt? "- Werden Schutzimpfungen veranlasst, wenn ein Aufenthalt in tropischen und subtropischen Gebieten vorgesehen ist? "- Wurde geprüft, ob bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen (auch gentechnische Arbeiten mit humanpathogenen Organismen) nach ArbMedVV (Anhang, Teil 2) Vorsorgeuntersuchungen notwendig sind?
4.2 | sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen | – Gefährdung durch Einatmen – Gefährdung durch Verschlucken – Gefährdung durch Hautkontakt |  | x |  | BioStoffV, BetrSichV Anh. 2 Nr. 2.2 BGV A 4 (DGUV V6), BGI 628 bis BGI 636, BGI 762 (DGUV I 201-051), BGI 805 (DGUV I 201-054), TRBA 500 | – Werden Staub- oder Nebelentwicklung, Schimmelbildung, Bildung von Faulgasen (vor allem in wässrigen Systemen, z.B. wassergemischten Kühlschmierstoffen, Lackabscheidewänden) verhindert? – Werden nur Geräte zur Luftbefeuchtung eingesetzt, die keine Schmutz- oder Schimmelbeläge, Staub-oder Schlammablagerungen aufweisen?
5.0 | Brand- und Explosionsgefährdung
5.1 | brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase | - Brandentstehung, - Brandausbreitung | x |  |  | BetrSichV Anh. 1 Nr. 2.16, Nr. 3.1.6, Anh. 2 Nr. 2.2, ArbStättV § 4 u. Anh. Nr. 2.2, 5.2, § 2 9.GPSGV, GefStoffV, TRbF, BGV A 1 (DGUV V1), BGV A 8 (DGUV V8), BGR 109 (DGUV R109-001), BGR 133 (ASR A2.2), BGR 134 (DGUV R105-001), BGR 500 (DGUV R 100-500), BGI 557 (DGUV I 209-014), BGI 560 (DGUV I 205-001), BGI 562 (2009), BGI 563 (M019 BGRCI) , BGI 740 (DGUV I 209-046), DIN 4102-1, DIN EN 13 478 | "- Wurde geprüft, ob leicht entzündliche oder selbstentzündliche Stoffe am Arbeitsplatz vorhanden sind? "- Werden maximal nur so viele dieser Stoffe am Arbeitsplatz gelagert, wie für den Fortgang der Arbeiten erforderlich sind? "- Wird gewährleistet, dass diese Stoffe nich mit Zündquellen in Berührung kommen? "- Sind feuergefährdete Bereiche deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet? "- Sind für alle Räume, je nach Brandgefährdung und Größe, die erforderlichen Feuerlöscheinrichtungen vorhanden, geprüft, gekennzeichnet sowie leicht zugänglich? "- Sind die Beschäftigten in der Handhabung der Feuerlöscheinrichtungen unterwiesen? "- Besteht für den Brandfall ein Alarmplan und sind die Beschäftigten mit den notwendigen Maßnahmen und Verhaltensregeln vertraut?
5.2 | Explosionsfähige Atmosphäre | - durch Luft und Gase "- durch Luft und Nebel, Dämpfe - durch Luft und Stäube | x |  |  | siehe 5.1, BetrSichV § 3 Abs. 2, Anh.1 Nr. 2.17, Anh. 3, Anh.4, ArbStättV Anh. Nr. 1.4, TRBS 2152, TRBS 2152-T1 bis T4, BGR 104 (DGUV R113-001), BGI 661 (T020 BGRCI), VDI 2263, | "- Wurde geprüft, ob brennbare Stoffe in Form von Gasen, Dämpfen (z.B. Lösemitteldämpfe), Nebeln oder Stäuben (z.B. Metallstäube) vorhanden sind und ob daraus durch ausreichende Verteilung in der Luft ein explosionsfähiges Gemisch entstehen kann? "- Wurden Maßnahmen festgelegt, welche: 1. die Bildung explosionsfähiger Atmosphäre in gefahrdrohender Menge verhindern oder einschränken, z.B. * Vermeiden (Ersatz) von Stoffen, die explosionsfähige Gemische zu bilden vermögen * Konzentrationsbegrenzung * Inertisierung * Lüftungsmaßnahmen * Überwachugn der Konzentration * Maßnahmen zum Beseitigen von Staubablagerungen 2. die Entzündung dieser explosionsfähigen Atmosphäte verhindern, z.B.: * Zoneneinteilung explosionsgefährdeter Bereiche (Zone 0, 1, 2, bzw. 20, 21, 22) * Vermeiden von Zündquellen * Ermittlung möglicher Zündquellen * Festlegung von Schutzmaßnahmen 3. die Auswirkung einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß einschränken, z.B.: * explosionsfeste Bauweise * Explosionsdruckentlastung * Explosionsunterdrückung * Verhinderung der Flammen- und Explosionsübertragung * flammendurchschlagsichere Einrichtungen für Gase, Dämpfe und Nebel * Entkopplungseinrichtungen für Stäube 4. welche die bisher genannten Maßnahmen durch Sicherheits- Kontroll- und Regelvorrichtungen (Prozessleittechnik) aufrechterhalten? "- Sind zusätzlich notwendige organisatorische Maßnahmen des Explosionsschutzes ergriffen (Betriebsanweisungen, Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten)? "- Existiert ein Arbeitsfreigabesystem (z.B. Freigabeschein bei notwendigen Instandhaltungsarbeiten)? "- Werden notwendige Koordinierungspflichten beim Einsatz voneinander unabhängiger Personen in explosionsgefährdeten Bereichen wahrgenommen (z.B. Koordinator Fremdfirmeneinsatz)? "- Sind die explosionsgefährdeten Bereiche deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet? "- Werden nur solche Arbeitsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt, die unter den tatsächlichen Betriebs- und Einsatzbedingungen dazu geeignet sind (u.a. Gerätekategorie beachten)? "- Wurde ein Explosionsschutzdokument erstellt und wird es aktualisiert? "- Werden die Explosionsschutzmaßnahmen in regelmäßigen Abständen durch befähigte Personen auf ihre Wirksamkeit überprüft?
5.3 | Explosivstoffe | - Sprengstoffe - Sprengzubehör - pyrotechnische Artikel |  | x |  | SprengG, BGR 241 (DGUV R113-016), BGR 242 (DGUV R113-017), BGV D 37 bis BGV D 42 (alle zurückgezogen), BGR 500 (DGUV R100-500) | "- Werden Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen ergriffen? "- Ist die Verwendung von Sprengstoffen genehmigt worden? "- Werden nur zugelassene Stengstoffe und Sprengzubehör eingeführt bzw. verwendet? "- Haben nur fachkundige und beauftragte Personen Umgang mit diesen Stoffen? "- Sind alle Sicherheitsbestimmungen (z.B. Einrichtung von Betriebsanlagen, Schutzabständen eingehalten)? "- Sind Spreng- und Zündpläne vorhanden? "- Wird bei Arbeiten an AIrbag- und Gurtstraffereinheiten sichergestellt, dass es zu keiner ungewollten Zündung kommen kann?
5.4 | Elektrostatische Aufladung | - Funkenbildung bei Ladungstrennung z.B. durch Reibung oder strömende Flüssigkeiten - prozeßbedingtes Auftreten, z.B. beim Versprühen von Beschichtungsstoffen |  | ? |  | ArbStättV, BetrSichV, GefStoffV, 9. GPSGV §2, GUV-V A 1 (DGUV V1), BGV A 8 (DGUV V9), BGR 109 (DGUV R109-001), BGR 132 (TRBS 2153), BGR 133 (ASR A2.2), BGR 500 (DGUV R100-500), BGI 560 (DGUV I 205-001) BGI 764 (2014), DIN EN 50050-50176-50177 | "- Wird abgesichert, dass keine zündfähigen Entladungen auftreten können? "- Werden gefährliche Aufladungen vorbeugend vermieden oder gefahrlos abgeleitet? "- Sind Anlagenteile und Einrichtungen so beschaffen, dass durch sie eine explosionsfähige Atmosphäre nicht gezündet werden kann? "- Sind alle leitfähigen Ausrüstungsteile miteinander verbunden und geerdet (Potenzialausgleich)? "- Benutzen die Beschäftigten leitfähige Kleidungsstücke und Sicherheitsschuhe mit leitfähiger Sohle? "- Ist der Fußboden ausreichend leitfähig? "- Sind sicherheitsrelevante Steuerungen so beschaffen, dass sie durch elektrostatisch aufgeladene Benutzer nicht beeinträchtigt werden?
6.0 | Thermische Gefährdung
6.1 | heiße Medien/Oberflächen | – offene Flammen – heiße Oberflächen von Arbeitsmitteln, Werkstücken, Werkzeugen, Brennöfen, Rohr leitungen – heiße Flüssigkeiten – Heißdampf – Spritzer von heißen Materialien | x |  |  | BetrSichV Anh. 1 Nr. 2.10, Anh. 2 Nr. 2.2, 9.GPSGV §2, TRBS 2141 und T1-T3, BGV A 1 (DGUV V1), DIN EN 563 | "- Ist der Kontakt zu heißen Medien (z.B. durch Verwendung geschlossener Systeme für heiße Medien, Isolierungen, trennende Schutzeinrichtungen) verhindert? "- Sind erforderliche Kennzeichnungen vorhanden?
6.2 | kalte Medien/Oberflächen | - Kälte und Kühlmittel - kalte Rohrleitungen, Metallteile - kalte Arbeitsmittel | x |  |  | BetrSichV Anh. 1 Nr. 2.10, Anh. 2 Nr. 2.2, TRBS 2141, TRBS 2141-1 bis T3, 9.GPSGV § 2, BGV A 1 (DGUV V1), BGR 500 (DGUV R100-500), DIN EN 342, DIN EN 511 | "- Ist der Kontakt zu kalten Medien (z.B. durch Nutzung von Hilfsmitteln für Transport kalter Produkte) verhindert?
7.0 | Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen
7.1 | Lärm | - Lärmquellen - keine Angaben zur Geräuschemission - hohe Spitzenpegel - Schallreflexion - fehlende Unterweisung - fehlende Vorsorgeuntersuchung - fehlender Gehörschutz – keine Kennzeichnung von Lärmbereichen – kein Programm zur Verringerung der Lärmexposition – Gefahrensignale können nicht erkannt werden | x |  |  | ArbMedVV, ArbStättV Anh. Nr. 3.7, 5.1, 5.2, BetrSichV Anh.1.2, LärmVibrations-ArbSchV, 9.GPSGV §2, TRLV „Lärm“, BGV A 4 (DGUV V6), BGV A 8 (DGUV V9), BGR 194 (DGUV R112-194), BGI 686 (DGUV I 212-686), BGI 688 (DGUV I 209-023), BGI 789 (zurückgezogen), BGI 792 bis BGI 797 (alle zurückgezogen), BGI 5024 (DGUV I 212-024), BGI 8621 (DGUV I 212-621), VDI 2058 Teile 2 und 3, DIN EN ISO 7731, DIN EN 981, DIN EN ISO 11 690 Teile 1 bis 3, DIN 45 641, DIN 45 645-1 | – Sind Maßnahmen getroffen, um als Lärm empfundene Geräusche auf den niedrigsten Pegel zu senken? – Wurden Lärmbereiche ermittelt? – Sind dominierende Lärmquellen räumlich getrennt aufgestellt, abgeschirmt oder gekapselt? – Werden zusätzliche Schallquellen (z.B. Radiogeräte am Arbeitsplatz) mit Gehörgefährdung berücksichtigt, verboten oder leise eingestellt? – Sind für Arbeitsmittel aus der Betriebsanleitung bzw. technischen Dokumentation Angaben zur Geräuschemission bekannt? – Sind bei der Beschaffung neuer Arbeitsmittel Geräuschemissionen unter Betriebs- und Aufstellungsbedingungen erfragt worden? – Wird das Entstehen von extrem hohen Spitzenpegeln verhindert? – Werden Maßnahmen zur Verminderung der Schallreflexionen ergriffen? – Werden die Beschäftigten über Lärmgefährdung und Schutzmaßnahmen unterwiesen, wenn der Tages-Lärmexpositionspegel 80 dB(A) bzw. der Spitzenschallpegel 135 dB(C) erreicht oder überschreitet? – Wird ein Angebot zu arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen nach G 20 gemacht, wenn der Tages-Lärmexpositionspegel 80 dB(A) bzw. der Spitzenschallpegel 135 dB(C) überschreitet? – Wird geeigneter Gehörschutz zur Verfügung gestellt, wenn der Tages-Lärmexpositionspegel 80 dB(A) bzw. der Spitzenschallpegel 135 dB(C) überschreitet? – Werden Mitarbeiter in die Auswahl von Gehörschutz mit einbezogen? – Wird Gehörschutz (Gehörschutzstöpsel, Kapselgehörschützer) benutzt, wenn der Tages-Lärmexpositionspegel 85 dB(A) bzw. – der Spitzenschallpegel 137 dB(C) erreicht oder überschreitet? – Werden arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach G 20 veranlasst, wenn der Tages- Lärmexpositionspegel 85 dB(A) bzw.der Spitzenschallpegel 137 dB(C) erreicht oder überschreitet? – Sind Lärmbereiche gekennzeichnet, wenn der Tages-Lärmexpositionspegel 85 dB(A) bzw. der Spitzenschallpegel 137 dB(C) erreicht oder überschreitet (Gebotszeichen M 03 „Gehörschutz benutzen“)? – Wird ein Programm zur Verringerung der Lärmexposition erstellt, wenn der Tages-Lärmexpositionspegel 85 dB(A) bzw. der Spitzenschallpegel 137 dB(C) überschreitet? – Sind Gefahrensignale trotz Betriebslärm wahrnehmbar?
7.2 | Ultraschall/Infraschall | - luftgeleiteter Schall |  | x |  | BetrSichV, VDI 2058 Teil 2, BGI 688 (DGUV I 209-023) | "- Wurde geprüft, ob zusätzliche Maßnahmen an Arbeitsmitteln getroffen werden müssen, die Ultraschall/Infraschall verwenden oder abstrahlen? "- Sind Ultraschallquellen gekapselt oder abgeschirmt?
7.3 | Ganzkörpervibrationen | - Einleitung über das Gesäß beim sitzenden Menschen auf Fahrzeugen und Transportmit- teln in Abhängigkeit von Typ, täglicher effektiver Fahrzeit, Fahrbahnzustand und Fahrweise – fehlende Unterweisung – keine Maßnahmen bei Überschreiten des Auslösewertes – fehlende Vorsorgeuntersuchung |  | x |  | ArbMedVV, BetrSichV Anh. 2 Nr. 2.2, LärmVibrations-ArbSchV, 9. GPSGV §2, TRLV „Vibrationen“ , VDI 2057 Blatt 1, ISO 2631-1, DIN EN 14 253 | – Werden schwingungsdämpfende Maßnahmen durchgeführt? – Wurde geprüft, ob und wie oft über längere Zeiträume mit Fahrzeugen oder Transportmitteln gearbeitet wird, bei denen deutliche Schwingungen im Sitzen gespürt werden? Beispiele: Gabelstapler, Elektrokarren, Lkw, Traktoren, Bagger, Schlepper – Wird Fahren in ungünstiger oder verdrehter Körperhaltung vermieden? – Sind Fahrbahnen eben und werden Fahrbahnstöße (z.B. durch Schlaglöcher) verhindert? – Wurde geprüft, ob der Arbeitsablauf so organisiert werden kann, dass sich effektive Fahrzeiten (Expositionszeiten) reduzieren lassen? – Wird bei der Beschaffung von Fahrzeugen auf Typen mit geringen Vibrationswerten (Angabepflicht des Herstellers in Betriebsanleitung nach 9. GPSGV) geachtet? – Sind schwingungsgedämpfte Sitze montiert, richtig eingestellt und gewartet? – Werden die Beschäftigten über die Gefährdungen durch Ganzkörpervibrationen informiert, wenn der Auslösewert A(8) = 0.5 m/(Tagesexpositionswert) erreicht wird? – Werden Maßnahmen bei Überschreiten des Auslösewertes für Ganzkörpervibrationen ergriffen, z.B. technische Maßnahmen (Minderungsprogramm) und organisatorische Maßnahmen (u.a. Vorsorgeuntersuchungen nach G 46 anbieten)? – Werden arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen veranlasst (ab einem Expositionsgrenzwert von A(8) = 0.8 m/s2 werden Vorsorgeuntersuchungen Pflicht)?
7.4 | Hand-Arm-Vibrationen | - Einleitung über Hände und Arme durch hand- gehaltene und handgeführte Werkzeuge in Abhängigkeit von Typ und täglicher effektiver Einsatzzeit – fehlende Unterweisung – keine Maßnahmen bei Überschreiten des Auslösewertes – fehlende Vorsorgeuntersuchung |  | x |  | ArbMedVV, Anh. 2 Nr. 2.2 BetrSichV, LärmVibrations-ArbSchV, 9. GPSGV, TRLV „Vibrationen“ VDI 2057 Blatt 2, BGI 533 (DGUV I 209-001), BGI 620 (T041 BGRCI), DIN 45 679, DIN 45 694, DIN EN ISO 5349 | – Wird verhindert, dass eine zu hohe tägliche Schwingungsbelastung auftritt? – Wurde geprüft, ob handgehaltene und -geführte Arbeitsmittel und Werkzeuge ersetzt werden können, die zu Belastungen der Gelenke führen? – Wurde geprüft, ob hochtourige Arbeitsmittel und Werkzeuge (20 bis 1000 Hz), die zu Belastungen der Hände führen, ersetzt werden können? – Sind schwingungsgeminderte Werkzeuge und Arbeitsmittel (z.B. Schleifscheiben) im Einsatz? – Sind Handgriffe mit Dämpfungen oder Abfederungen vorhanden? – Wurden Verfahrensänderungen zur Beseitigung oder Minderung hoher Expositionen geprüft? – Wird bei der Beschaffung auf Geräte mit geringen Vibrationswerten (Angabepflicht des Herstellers nach 9. GPSGV) geachtet? – Werden hohe Greif- und Andruckkräfte durch technische Mittel oder geeignete Arbeitsweisen vermieden? – Werden spezielle Schwingungsschutz-Handschuhe (u.a. bei Arbeiten im Freien und bei Kälte) erprobt und eingesetzt? – Werden die Beschäftigten über die Gefährdungen durch Hand-Arm-Vibrationen informiert, wenn der Auslösewert A(8) = 2.5 m/s2 (Tagesexpositionswert) erreicht wird? – Werden Maßnahmen bei Überschreiten des Auslösewertes für Hand-Arm-Vibrationen ergriffen, z.B. technische Maßnahmen (Minderungsprogramm) und organisatorische Maßnahmen (u.a. Vorsorgeuntersuchungen nach G 46 anbieten)? – Werden arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen veranlasst (ab einem Expositionsgrenzwert von A(8) = 5 m/s2 werden Vorsorgeuntersuchungen Pflicht)?
7.5 | nicht ionisierende Strahlung (z. B. UV-, IR-, Laserstrahlung) | – Strahlenexposition durch optische Strahlung (UV, Licht, Infrarot) bei folgenden Verfahren und Anwendungen(Beispiele): • UV-Trocknung und -Härtung • Lichtbogenschweißen • Entladungslampen • Infrarottrocknung • Laser und Laserdioden – Arbeitsplätze mit hoher Sonnen- und Hitzeexposition |  | x |  | 9.GPSGV §2, BetrSichV Anh. 2 Nr. 2.2, BGV B 2 (DGUV V11) BGR 192 (DGUV R 112-192), BGR 500 (DGUV R 100-500), DIN EN 12 198, DIN EN 60 825-1, | – Ist sichergestellt, dass Geräte, die Strahlung erzeugen, nur entsprechend der Betriebsanweisungen der Hersteller verwendet werden? – Werden Geräte, die Strahlung erzeugen, regelmäßig sicherheitstechnisch überprüft? – Liegen Arbeitsanweisungen vor? – Sind ausreichende Schutzmaßnahmen (besonders Augenschutz) gegen UV-Strahlen vorhanden? – Wird UV-Schutz auch im Freien beachtet? – Ist in Bereichen starker Infrarotstrahlung die Einwirkung von Wärmestrahlung auf den Menschen verhindert? – Sind alle Laser den Klassen 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B und 4 zugeordnet und gekennzeichnet? – Sind die Lasereinrichtungen mit den erforderlichen Schutzeinrichtungen (z.B. Abschirmungen) ausgerüstet? – Sind ausreichende Schutzmaßnahmen bei Ozonbildung und Bildung von anderen Gasen durch UV getroffen? – Sind die Grenzwerte am Arbeitsplatz für Ozon und ggf. andere Gase eingehalten? – Sind die zulässigen Werte für optische Strahlung und Hitze eingehalten?
7.6 | Ionisierende Strahlung (z. B. Röntgen-, Gamma-, Teilchenstrahlung) | – Strahlenexposition durch externe Bestrahlung beim Umgang: • mit Röntgenanlagen und Bestrahlungseinheiten (z.B. Materialprüfung, Mess und Regeltechnik) – Strahlenexposition durch interne Bestrahlung (Inkorporation): • beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen in Isotopenlaboratorien oder Leuchtfarbensetzereien • beim Vorliegen von Kontaminationen mit radioaktiven Stoffen (Luft, Flüssigkeiten, Oberflächen) • durch Störfall bei unbeabsichtigter Entgegennahme von radioaktiv kontaminierten Stoffen (Schrott, Abfall) und beim Transport |  | x |  | RöV, StrlSchV, BetrSichV Anh. 2 Nr. 2.2 , 9.GPSGV §2, DIN 25 407, DIN 54 113, DIN 54 115 | – Ist sichergestellt, dass Geräte, die Strahlung erzeugen, nur entsprechend der Betriebsanweisungen der Hersteller verwendet werden? – Ist der Betrieb von Anlagen mit hohem Gefährdungspotenzial genehmigt (z.B. Bauartzulassung)? – Sind die Gefährdungsbereiche abgegrenzt und gekennzeichnet? – Sind Aufenthaltszeit, Abstand und Abschirmung optimiert? – Ist im Betrieb ein Strahlenschutzbeauftragter mit einer Strahlenschutzausbildung bestellt? – Sind die organisatorischen Strahlenschutzmaßnahmen in einer betriebsinternen Weisung festgelegt (Kompetenzen und Aufgaben)? – Wurde geprüft, ob Beschäftigte als beruflich strahlenexponiert gelten? – Liegt ein Abfallkonzept für radioaktive Stoffe vor? – Werden die Vorschriften des Umweltschutzes eingehalten? – Ist eine Strahlenschutzanweisung vorhanden?
7.7 | Elektromagnetische Felder | – Exposition durch elektromagnetische Wechselfelder (Hochfrequenz und Niederfrequenz) sowie statische elektrische und magnetische Felder Beispiele: • Induktionsschmelzöfen • Induktionsschweißen • Mikrowellenöfen • Hochfrequenzschweißanlagen für PVC • Hochspannungsanlagen und Starkstromanlagen • Sendeantennen • Galvanisieranlagen • Schweißautomaten • Magnetprüfung – ungenügende elektromagnetische Verträglichkeit von technischen Geräten |  | x |  | EMVG, BGV A 8 (DGUV V9), BGV B 11 (DGUV V15), BGR B 11 (DGUV R103-013), BGI 839 (DGUV I 203-026), DIN VDE 0848, DIN EN 62 226 | – Wurde ermittelt, ob Beschäftigte elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind? – Werden Expositionsbereiche beurteilt (Expositionsbereiche festlegen, auftretende elektromagnetische Felder ermitteln, Beurteilung einer Exposition durch Vergleich mit zulässigen Werten)? – Wurden umgehend Maßnahmen angewendet, die verhindern, dass unzulässige Expositionen auftreten (z.B. Sicherung des Gefahrbereiches, Abschirmung, Abstand, Reduzierung der Leistung, Abschaltung, Begrenzung der Aufenthaltsdauer mit Zugangskontrollen, PSA)? – Sind die Gefahrenbereiche bestimmt und gekennzeichnet, im Besonderen für Herzschrittmacherträger? – Wurden Betriebsanweisungen erstellt? – Werden die Personen, die in Gefahrenbereichen tätig sind, regelmäßig alle 12 Monate unterwiesen? Messung: – Sind die zulässigen Basiswerte für elektromagnetische Feldexpositionen an Arbeitsplätzen eingehalten? – Werden Gefährdungen durch ungenügende elektromagnetische Verträglichkeit von technischen Einrichtungen, Geräten und Anlagen (z.B. Bildschirmflimmern, Störungen von sicherheitsrelevanten Steuerungen) ausgeschlossen?
7.8 | Unter- oder Überdruck | – Luftdruckänderungen im Bergbau, Caisson und Tunnelarbeiten – Tätigkeiten in Höhenlagen |  | x |  | ArbMedVV, DruckluftVO, BGR 199 (DGUV R112-199), BGI 690 (DGUV I 250-006) | – Sind bei Arbeiten unter Überdruck Schädigungen beim Einschleusen (zu schnell), bei der Arbeit selbst (zu hoher Druck) sowie beim Ausschleusen (zu schnell) ausgeschlossen? – Ist bei Arbeiten gemäß § 12 DruckluftVO ein Arzt erreichbar bzw. anwesend? – Wird bei Arbeiten in Höhenlagen (ab etwa 2500 m) in den ersten Tagen schwere körperliche Arbeit vermieden? – Werden bei Tätigkeiten in Druckluft Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt?
8.0 | Gefährdung durch Arbeitsumgebungsbedingungen
8.1 | Klima (z.B. Hitze, Kälte) | – falsche Raumtemperatur und relative Luftfeuchte unzureichende Belüftung – nicht richtig dimensionierter Luftraum – Tabakrauch – Zugluft – Hitzearbeit – Wärmebelastung durch Strahlungswärme – Arbeiten im Kältebereich – Aufenthalt in Kühlräumen | x |  |  | ArbStättV §§ 5; 6 und Anh. Nr. 1.2, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, ArbMedVV ASR 5 (ASR A3.6), ASR 6 (ASR A3.5), ASR 45/1-6 (ASR A4.4), DIN EN 15 251, DIN 33 403-T2; T3 und T5, DIN EN ISO 7730, BGV A 4 (DGUV V6), BGR 189 (DGUV R112-189), BGR 500 (DGUV R100-500), BGI 504-21, BGI 504-30 (DGUV I 250-431), BGI 523 (2007), BGI 579 (DGUV I 213-002), BGI 7002 (DGUV I 213-022), BGI 7003 (DGUV I 215-510), | – Entspricht der Messwert dem geforderten Mindestwert der ASR 6 (in Abhängigkeit von der Arbeitsschwere), siehe folgende Übersicht? überwiegend sitzende Tätigkeit mittelschwere Arbeit: 19 °C; leichte Arbeit (z.B. im Büro): 20 °C überwiegend Tätigkeit im Stehen und/oder Gehen schwere Arbeit: 12 °C; mittelschwere Arbeit: 17 °C; leichte Arbeit (z.B. im Verkauf): 19 °C – Werden Raumtemperaturen > 26 °C vermieden? – Entspricht die relative Luftfeuchtigkeit den empfohlenen Werten von 40 – 60 % und werden 30 % nicht unterschritten? – Werden Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit als angenehm empfunden? – Wird eine Belastung durch Sonneneinstrahlung verhindert (z.B. Außenjalousien)? – Werden Reizungen der Atemwege (z.B. durch zu trockene Raumluft) vermieden? – Können die Arbeitsräume in der heißen Jahreszeit in der Nacht ausreichend abgekühlt werden? – Werden die Arbeitsplätze ausreichend belüftet? – Wurde die Größe des notwendigen Luftraumes in Abhängigkeit von der Art der körperlichen Beanspruchung und der Anzahl der Beschäftigten sowie der sonstigen anwesenden Personen bemessen? – Ist der Schutz der nicht rauchenden Beschäftigten und von Besuchern gewährleistet? – Wird auf Klagen von Beschäftigten über Zugluft reagiert? – Wird für Luftbewegung gesorgt (freie oder zwangsweise Lüftung)? – Wird die Luft gekühlt? – Wird schwere körperliche Arbeit unter Hitzebedingungen nur unter Berücksichtigung eines angemessenen Arbeitszeit-Pausenregimes ausgeführt? – Stehen geeignete Pausenräume zur Verfügung? – Stehen den Beschäftigten zur Regelung des Flüssigkeitshaushaltes geeignete Getränke zur Verfügung? – Werden bei Tätigkeiten mit extremer Hitzebelastung Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt? – Stehen für Personen, die einer effektiven Bestrahlungsstärke ≥ 300 W/m2 ausgesetzt sind, thermisch neutrale Bereiche (Wärmestromdichte ± 0 W/m2) zur Verfügung?
noch 8.1 | Klima (z.B. Hitze, Kälte) | – Arbeiten im Freien |  |  |  |  | Hinweis: Ist die mittlere effektive Bestrahlungsstärke nicht höher als 35 W/m2, so hat die Wärmestrahlung keinen zusätzlichen arbeitsbelastenden Einfluss. – Werden die Vorschriften für Kältearbeiten eingehalten und bei den betroffenen Beschäftigten Vorsorgeuntersuchungen nach G 21 durchgeführt? – Sind Aufwärmräume vorhanden und sind Aufwärmzeiten festgelegt? – Sind erforderliche Kennzeichnungen vorhanden? – Können ortsfeste begehbare Kühlräume mit einer Grundfläche von mehr als 10 m2 jederzeit verlassen werden? – Besitzen ortsfeste begehbare Kühlräume mit Temperaturen unter –10 °C und einer Grundfläche über 20 m2 eine vom allgemeinen Stromversorgungsnetz unabhängige Notrufeinrichtung? – Sind die Arbeitsplätze ausreichend gegen Witterungseinflüsse geschützt?
8.2 | Beleuchtung, Licht | - unzureichender Tageslichteinfall - mangelnde Beleuchtungsstärke - keine Not- und Sicherheitsbeleuchtung - schlechte Leichtdichteverteilung im Gesichtsfeld - Direkt- und Reflexblendung - örtliche Ungleichmäßigkeit - Flimmern - stroboskopischer Effekt - ungeeignete Lichtrichtung und Schattigkeit - ungeeignete Lichtfarbe und Farbwiedergabe | x |  |  | ArbStättV Anh. Nr. 2.3; 3.4; 5.2; BetrSichV Anh. 1 Nr. 2.9, Nr. 3.1.6; Anh. 2, Nr. 2.4 BildscharbV, ASR A3.4/3 ASR 7/1 (ASR A1.7), ASR 7/3 (ASR A3.4), BGV A 1 (DGUV V1), BGI 523 (zurückgezogen), BGI 650 (zurückgezogen), BGI 742 (zurückgezogen), BGI 759 (DGUV I 203-017), DIN 5034, DIN 5035, DIN EN 12 464, DIN EN 12 665, | "- Erhalten die Arbeitsräume ausreichend Tageslicht? "- Liegen die Messwerte über der vorgegebenen Nennbeleuchtungsstärke nach DIN 5035-2 am Arbeitsplatz (in Abhängigkeit von der Sehaufgabe)? Richtwerte (Beispiele): Lagerräume, Verkehrswege: 50 lx Treppen, Maschinenhallen: 100 lx Verarbeitung schwerer Bleche, Gießhallen: 200 lx Kfz-Werkstätten, Verarbeitung leichter Bleche: 300 lx Büroräume: 500 lx Metallbearbeitung, Genauigkeit > 0,1mm: 300 lx Genauigkeit < 0,1 mm: 500 lx Farb-, Qualitätskontrolle, Feinstmontage: 1000 lx – Wird die Beleuchtung subjektiv als angenehm empfunden? – Wird die Helligkeitsverteilung und Beleuchtung durch helle Decken und Wände positiv beeinflusst? – Wird die geforderte Nennbeleuchtungsstärke auf Baustellen (z.B. Allgemeinbeleuchtung für Verkehrswege im Stahlbau von 30 lx) er bracht? – Ist eine Not- und Sicherheitsbeleuchtung vorhanden (u.a. für Rettungswege und Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung)? – Werden Belastungen des Auges durch häufigen Wechsel zwischen sehr hellen und sehr dunklen Flächen (große Kontraste) vermieden? – Liegen die Unterschiede der Leuchtdichte im empfohlenen Bereich? – Werden Blendquellen in oder nahe der Hauptblickrichtung, welche die Sehaufgabe erschweren oder belästigend wirken, beseitigt? – Wird die harmonische Helligkeitsverteilung und Beleuchtung durch Oberflächengestaltung (Reflexionsgrad) von Decken und Wänden positiv beeinflusst? – Sind die Leuchten so angeordnet, dass Blendung und Reflexionen auf Tischoberflächen und auf Bildschirmoberflächen vermieden werden? – Sind bei Bildschirmarbeitsplätzen die Leuchten parallel zur Hauptblickrichtung angeordnet? – Lässt sich an Bildschirmarbeitsplätzen für die Bildbearbeitung die Umgebungsbeleuchtung vom Arbeitsplatz aus regulieren? – Werden „Dunkelstellen” (z.B. bei Halleneinfahrten, Durchfahrten, Treppen und Toren) vermieden? – Wird Flimmern oder Flackern vermieden? – Wird der stroboskopische Effekt (rotierende Teile werden als stehend empfunden) vermieden? – Sind die Beleuchtungskörper so angebracht, dass die für das räumliche Sehen erforderliche Schattigkeit entsteht? – Ist die Tageslicht unterstützende Innenraumbeleuchtung in der Lichtfarbe neutralweiß ausgeführt? – Haben die Lampen die gleiche Lichtfarbe? – Ist die erforderliche Stufe der Farbwiedergabeeigenschaften eingehalten?
8.3 | Ertrinken | – Arbeiten an, auf und über dem Wasser – Arbeiten in Abwassersystemen – Arbeiten an Klärbecken | x |  |  | BGV C 5 (DGUV V21), BGR 2102 (DGUV R114-014), BGR 201 (DGUV R112-201), DIN EN ISO 12402 | – Sind für die Beschäftigten geprüfte, automatisch aufblasbare Rettungswesten vorhanden? – Haben die Rettungswesten eine den Umständen (Kleidung, mitgeführtes Werkzeug, Strömungsgeschwindigkeit) entsprechende Auftriebskraft?
9.0 | Physische Belastung / Arbeitsschwere
9.1 | Schwere dynamische Arbeit (dynamische Ganzkörperarbeit) | – Faktoren, die einzeln oder im Komplex wirken können: • hohe Intensität (Geschwindigkeit, Häufigkeit) • Benutzung von PSA (z.B. Atemschutz, Schutzanzug), • klimatische Belastung Beispiele: • Schaufelarbeiten • Holz hacken • Schauerleute | x |  |  | BetrSichV § 4 Abs. 4, TRBS 1151, 9.GPSGV § 2 , BGI 523 (zurückgezogen), BGI 582 (DGUV I 208-006), DIN EN 1005-1 | Bewegen des ganzen Körpers (> 1/7 der gesamten Skelettmuskelmasse) – Wird verhindert, dass häufig körperlich schwere Arbeiten ohne einen Belastungswechsel durchgeführt werden? – Wird die Muskelarbeit großer Muskelgruppen (Arm-, Bein- und Rumpfmuskulatur) auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert? – Werden in zusätzlich klimabelasteten Bereichen viele kurze muskuläre Pausen eingelegt?
9.2 | Einseitige dynamische Arbeit | Einsatz kleiner Muskelgruppen (< 1/7 der gesamten Muskelmasse, z.B. ein Fuß, ein Arm, ein Bein, Finger unter Bewegung der Unterarme) – Werden kraftaufwändige Finger-tätigkeiten mit hoher Bewegungsfrequenz vermieden? |  | x |  | BetrSichV § 4 Abs.4 , 9.GPSGV § 2 BGI 582 (DGUV I 208-006) | Einsatz kleiner Muskelgruppen (< 1/7 der gesamten Muskelmasse, z.B. ein Fuß, ein Arm, ein Bein, Finger unter Bewegung der Unterarme) – Werden kraftaufwändige Fingertätigkeiten mit hoher Bewegungsfrequenz vermieden?
9.3 | Statische Arbeit (Haltungsarbeit) – Haltearbeit | - Zwangshaltungen, Haltungskonstanz (Hocken, Knien, Rumpfbeugung, Verdrehung, Seitneigung) – beengte Raumverhältnisse Beispiele: • Arbeiten über Kopf • Halten schwerer Teile bei der Montage • Schweißen | x |  |  | BetrSichV § 4 Abs.4, 9.GPSGV § 2, BGI 523 (zurückgezogen), BGI 582 (DGUV I 208-006), DIN 33 402, DIN 33 406 | ◆ keine Bewegung von Gliedmaßen, keine Kräfte wirken auf Werkstück, Werkzeug oder Stellteile – Werden Zwangshaltungen und ungünstige Körperhaltungen durch Gestaltung • des Arbeitsplatzes (z.B. Arbeitshöhe, Arbeitstiefe, Sehabstand und Blickwinkel entsprechend der Arbeitsaufgabe, Greifraum), • des Arbeitsmittels (z.B. Anordnung von Bedienelementen an Maschinen), • der Arbeitsumgebung (z.B. Anordnung der Beleuchtungsanlage) oder • durch Bereitstellung von Hilfs- und Körperunterstützungssystemen (z.B. Stehhilfen, Kniepolster, Abstützungen, Armauflagen u.Ä.) vermieden? – Ist eine Änderung der Körperhaltung möglich (z.B. Wechsel zwischen Sitzen und Stehen, dynamisches Sitzen)? ◆ keine Bewegung von Gliedmaßen, Kräfte greifen an Werkstück, Werkzeug oder an Stellteilen an – Wird Haltearbeit ohne Belastungswechsel über einen längeren Zeitraum vermieden? – Werden Tätigkeiten in deutlicher Rumpfbeugehaltung und/oder -verdrehung vermieden? Folgende Aspekte sollten beachtet werden: • Richtung bei Stellvorgängen bezüglich Hand- Arm- bzw. Fuß-Bein-System • Bewegungsmöglichkeiten der Gelenke (z.B. Fluchten Hand-Unterarm-Achse) • Greifbedingungen (z.B. Abmessungen)
9.4 | Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit | - statisch: Durchblutungsminderung, Muskelbeanspruchung - dynamisch: Herz- Kreislauf-Überbeanspruchung – negative Einflussfaktoren: • ruckartige Bewegung • Rumpfverdrehung • Rumpfseitneigung • deutliche Rumpfbeugung • große Griffweiten • ungünstige geometrische Eigenschaften der Last - manuelle Handgabung von Lasten Beispiel: • lang andauerndes und/oder häufiges Aufbringen hoher Körperkräfte - Hand/Unterarm statisch und Oberarm/Oberkörper dynamisch: Beispiel: • Schieben, Ziehen | x |  |  | BetrSichV § 4 Abs. 4 , BKV, LasthandhabV, MuSchG, MuSchRiV, JArbSchG, Beurteilung der Arbeitsbedingungen beim Heben und Tragen von Lasten (LV 9), Beurteilung der Arbeitsbedingungen beim Schieben und Ziehen von Lasten (LV 29) BGI 582 (DGUV I 208-006) | - Heben: Greifen, Anheben bzw. Absetzen Dauer < 6s --> dynamisch - Tragen (Halten): Greifen, Anheben und Gehen mit einer Dauer > 6s --> für Oberkörper statisch und für Beine dynamisch Messung: - Einzellast in kg - Häufigkeit der Lastenhandhabung - Hubhöhe - Dauer des Einyelvorgangs - Trageentfernung/- dauer - Rumpfneigungs- und - verdrehwinkel - horizontaler Abstand Last- Wirbelsäule - Wird das Tragen von Lasten ≥ 50 kg auf der Schulter vermieden? - Werden die Grenzwerte für werdende und stillende Mütter (selten: 10 kg; wiederholt: 5kg) eingehalten? - Werden bei zulässigen leichten Tätigkeiten von Kindern über 13 Jahren die maximalen Lastgewichte (gelegentlich 10 kg, regelmäßig 7,5 kg) eingehalten? - Wurde geprüft, ob sich Hebe- und Transportvorgänge "erleichtern" lassen durch: - Einsatz von Tragehilfen; - Einbeziehung zusätzlicher Personen, - Verringerung der Lastgewichte und des Arbeitstempos, - Verringerung der Trageentfernungen und - Anpassung der Arbeitshöhe an die Griffhöhe? - Wird hoher Kraftaufwand beim Schieben oder Ziehen von Lasten vermieden?
10.0 | Psychische Faktoren
10.1 | ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe | - unvollständige Tätigkeitsstrukturen - widersprüchliche Anforderungen - hohe Komplexität der Aufgabe - Über- und Unterqualifikation - ungenügende oder fehlende Unterweisung - ungenügende Information - fehlende Schulungen - ungenügender Handlungsspielraum - nicht beeinflussbare Arbeitsabfolgen - fehlende Transparenz - unklare Entscheidungen - fehlende Rückmeldungen - kein zeitlicher Spielraum - Störungen - emotionale Belastungen bei der Arbeit mit Kunden |  |  |  | BetrSichV, TRBS 1151, | "- Wird eine zyklisch vollständige Tätigkeit ausgeführt? Hinweis: Eine Tätigkeit, welche die Phasen Vorbereiten, Organisieren, Ausführen und Kontrollieren enthält , wird als zyklisch vollständige Tätigkeit bezeichnet. "- Wird ein überwiegendes Routinevorgehen bzw. eine sich ständig wiederholende Arbeitstätigkeit ohne bewusstes Wahrnehmen, Denken und Planen vermieden? "- Wird Daueraufmerksamkeit vermieden? "- Wird eine quantitavie Unterforderung der Beschäftigten vermieden? "- werden widersprüchliche Anforderungen vermieden (z.B. zwischen Sicherheit und Leistung)? "- Wird beachtet, dass die Schwierigkeit oder die Komplexität der zu bewältigenden Arbeitsaufgabe nicht zu einer qualitativen Überforderung führt? "- Wird verhindert, dass die Beschäftigten quantitaiv überfordert werden (z.B. Zeitdruck, Informationsüberflutung)? "- Werden Beschäftigte entsprechend ihrer Qualifikation eingesetzt? "- Werden die Beschäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach regelmäßig über mögliche Gefahren sowie über Maßnahmen zu deren Abwendung unterwiesen? "- Stehen den Beschäftigten zur Ausführung ihrer Arbeit und/oder beim Treffen von Entscheidungen Informationen und Handlungshilfen zur Verfügung? "- Wird die Arbeitsaufgabe verstanden (z.B. verständliche Arbeitsanweisungen, keine Sprachbarrieren)? "- Werden den Beschäftigten für ihre Arbeitstätigkeit geschult oder z.B. nach einer Softwareumstellung? "- Haben Beschäftigte Einfluss auf Art und Weise der Aufgabenausführung? "- Kann die Arbeitsabfolge von den Beschäftigten beeinflusst werden(z.B. flexible Vorgaben, Handlungserfordernisse kontinuierlich)? "- Sind Handlungserfordenisse vorhersehbar (z.B. Haverien, Störungen)? "- Sind die Arbeitsaufgaben klar? "- Sind den Beschäftigten die Folgen ihrer Entscheidungen klar? "- Erhalten die Beschäftigten Rückmeldungen über den Arbeitsablauf oder die Arbeitsergebnisse? "- Kennen die Beschäftigten den Stellenwert ihrer Tätigkeit im betrieblichen Arbeitsablauf? "- Wird verhindert, dass Beschäftigte unter starkem Zeit- bzw. Termindruck arbeiten müssen (z.B. Fließband-Takt-Bindung, Kundenforderungen)? "- Wird verhindert, dass der Arbeitsablauf häufig geändert oder unterbrochen wird und so ein kontinuierliches Arbeiten nicht möglich ist (z.B. Technikstörungen, Unterbrechungendurch durch Anfragen und Anrufe)? Wird hohen emotionalen Belastungen (z.B. bei der Reklamationsannahme, der Pflege Schwerkranker) entgegengewirkt?
10.2 | ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation | – nicht durchdachter Arbeitsablauf – nicht geregelte Kompetenz – kritischer Verantwortungsumfang – Regelarbeitszeit – Schicht- und Nachtarbeit – keine Pausen |  |  |  | ArbSchG §§ 3, 4, 5, ArbZG, MuSchG, JArbSchG BetrSichV §4 Abs. 4 , TRBS 1151, BGI 831 (zurückgezogen) | "- Ist der Arbeitsablauf so gestaltet, dass dieGesundheit der Beschäftigten genügend geschützt und die Aufgabendurchführung nicht erschwert werden? – Wird der Arbeitsablauf geplant? – Ist der Arbeitsplatz rechtzeitig vorher bekannt? – Sind Kompetenzen klar abgegrenzt (z.B. keine Mehrfachunter- oder -überstellung)? – Haben die Beschäftigten die notwendigen Kompetenzen und Mittel, um die ihnen übertragenen Aufgaben zu erfüllen? – Wird vermieden, dass den Beschäftigten eine zu hohe Verantwortung für Menschen, das Arbeitsergebnis oder die Technik übertragen wird? – Wird vermieden, dass die Beschäftigten aus ihrer Sicht zu wenig Verantwortung haben (ständiges Nachfragen beim Vorgesetzten)? – Wird die Regelarbeitszeit eingehalten? – Werden zusätzliche Belastungen durch Schicht- oder Nachtarbeit berücksichtigt? – Wird genügend Zeit für die Erholung zur Verfügung gestellt?
10.3 | ungenügend gestaltete soziale Bedingungen | – ungünstiges Führungsverhalten – ungünstiges Gruppenverhalten – fehlende soziale Kontakte |  |  |  |  | – Werden Konflikte zwischen Vorgesetzten und Beschäftigten (z.B. durch autoritären Führungsstil, unzureichende Fachkompetenz des Vorgesetzten) vermieden? – Ist die Führung der zugeordneten Beschäftigten möglich (Beschäftigtenzahl nicht zu hoch, Arbeitsplätze nicht zu weit voneinander entfernt? – Werden soziale Spannungen zwischen den Beschäftigten vermieden (Streit, Abstimmungsprobleme, Schuld wird Anderen zugewiesen, Mobbingfälle)? – Haben Beschäftigte Möglichkeiten zur Kommunikation (z.B. isolierte Einzelarbeit)?
10.4 | ungenügend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen | - Gefährdungsfaktoren der Klassen 1 bis 9 und 11 - gefahrbringende Bedingungen - unzureichende Informationsaufnahme - Nichtwahrnehmung von optischen Signalen, Unverständlichkeit - Informationsgestaltung auf Bildschirmen - Nichtwahrnehmung von akustischen Signalen, Unverständlichkeit - Gefahrensignale |  |  |  | BetrSichV Anh.1, 2, 9.GPSGV §2 TRBS 1151 TRBS 2210 BGV A 4 (DGUV V6), BGI 523 (zurückgezogen) DIN EN 842 DIN EN 894, DIN EN 981 DIN EN 29 241-3 DIN EN 61 310 DIN 33 404-3, | "- Wird verhindert, dass die in den Klassen 1 bis 9 und 11 erfassten Gefährdungen zu einer beeinträchtigung der Arbeitsleistung der Beschäftigten führen (z.B. unzureichende klimatische Bedingungen, Beleuchtungsmängel, Lärm)? "- Wird berücksichtigt, dass der Beschäftigte am Arbeitsplatz besonderen gefahrbringenden Bedingungen (z.B. Straßenverkehr) ausgesetzt sein kann? "- Ist die Aufnahme der erforderlichen Information möglich? Kriterien sind z.B.: ♦ Vorhandensein und Wahrnehmbarkeit von Signalen und Prozessmerkmalen ♦ Hörbarkeit bzw. Sichtbarkeit von Informationen ♦ Unterscheidbarkeit von Informationen ♦ Sinnfälligkeit von Zeichen, Symbolen, Piktogrammen ♦ Sinnfälligkeit zwischen Gestaltung der Informationsmittel und der Information ♦ Sinnfälligkeit zwischen der Gestaltung von Anzeigen und der erwarteten Information (z.B. Zuordnung der Zeigerbewegung zur Skalenanzeige) "- Wurde geprüft, ob weitere im Arbeitsprozess wirkende Faktoren zu brücksichtigen sind, die eine Informationsaufnahme und deren Verarbeitung bzw. Umsetzung beeinträchtigen können? Beispiele: ♦ Signalvwerdeckung durch Lärm, unzureichende Beleuchtung ♦ Überangebot, aufzunehmender Informationen ♦ zeitliche Dichte der Informationen ♦ besondere Bedingungen bei Abweichungen vom Normalbetrieb ♦ Behinderung der Informaionsübertragung und -umsetzung durch Tragen von PSA ♦eingeschränkte individuelle Leistungsvoraussetzungen (z.B. Schwerhörigkeit, altersbedingte Veränderungen des Sehvermögens) "- Sind die optischen Signalgeber ausreichend wahrnehmbar und ist deren Informationsgehalt verständlich? "- Sind die Informationselemente nach Funktion und Bedeutung gruppiert? "- Sind Anzeigen, die hohe Aufmerksamkeit erfordern, im zentralen Blickfeld angeordnet? "- Entspricht die Größe des Signals der Entfernung, aus der es wahrnehmbar sein muss?
noch 10.4 |  | – Wahrnehmungsumfang - zu hohe Informationsdichte -herabgesetzte Wachsamkeit (Vigilanz-probleme) - Ausnahmesituationen – ungeeignete Bedienelemente (Anzeigen, Stellteile) – erschwerte Handhabbarkeit |  |  |  |  | "- Werden unterscheidungsgrenzen beachtet (max.9 Farbtöne, 15 Formen, 10 Zeigerstellungen, 5 Linienlängen, 8 Breiteneindrücke, 5 Größen, 3 bis 5 Helligkeiten)? "- Ist die verwendete Software benutzerfreundlich gestaltet? "- Werden Informationen, die durch Bildschirme übermittelt werden, nach bekannten Gestaltungsmerkmalen festgelegt? "- Sind Zeichengröße, die Zeichenschärfe, der zeichenkontrast sowie die Zeichenhelligkeit ausreichend? "- Sind die akustischen Signalgeberausreichend wahrnehmbar und ist deren Informationsgehalt verständlich? "- Werden unterscheidungsgrenzen beachtet (max. 5 Tonhöhen, 5 Lautstärken)? "- Sind Gefahrensignale wahrnehmbar? – Wird verhindert, dass sehr viele Informationen auf einmal aufgenommen werden müssen? – Werden abwechslungsarme (Dauer-)Beobachtungstätigkeiten, die keine oder kaum körperliche Aktivitäten beinhalten, vermieden? – Wurde die Notwendigkeit von Vorsorgeuntersuchungen nach G 25 geprüft? – Wurden Störungen, Ablenkungen oder Havariefälle bedacht, bei denen das Wahrnehmungsvermögen des Beschäftigten überfordert werden kann? – Werden Gestaltungsempfehlungen für Anzeigen und Stellteile berücksichtigt?
11.0 | Sonstige Gefährdungen
11.1 | Duch den Menschen | – Unachtsamkeit bei Zusammenarbeit – unabgestimmte Zusammenarbeit – Charaktereigenschaften (z.B. Choleriker) |  |  |  | BauStellV, BGV A 1 (DGUV V1), BGV C 22 (DGUV V38), VSG 1.1 | – Sind die Beschäftigten für die Tätigkeit geeignet? – Wurden sie über die mit ihrer Tätigkeit in Zusammenhang stehenden Gefährdungen informiert? – Ist ein gefahrloses Zusammenarbeiten (z.B. auf verschiedenen Ebenen von Baugerüsten) möglich? – Wird der Gewaltanwendung entgegengewirkt (z.B. an Kassenarbeitsplätzen, bei Pflege geistig Behinderter)?
11.2 | Durch Tiere | – Anthropozoonosen (z.B. Tollwut, Ornithose, Toxoplasmose) – Allergien gegenüber Tierhaaren, Epidermisbestandteilen, Insektenstichen – Schlagen, Stoßen – Treten, Stechen, Beißen – Vergiftungen |  |  |  | TierSG, IfSG, BioStoffV, ArbMedVV, TRBA 120, TRBA 230, BGR 500 (DGUV R100-500), VSG 4.1, BGR 116 (2012), BGI 889 (2013) | – Wurden erkrankte Tierbestände erfasst und Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten eingeleitet? – Wurden veterinärmedizinische Maßnahmen eingeleitet? – Werden Tierkontakte vermieden? – Werden Kontakte mit Ausscheidern und Ausscheidungen, wenn keine PSA getragen werden, vermieden? – Werden bei Bedarf Absperrungen und Warnschilder verwendet? – Wurde geprüft, ob Vorsorgeuntersuchungen nach ArbMedVV (Anhang, Teil 2) notwendig sind?
11.3 | Durch Pflanzen und pflanzliche Produkte | – Allergien gegenüber bestimmten Pflanzen – Riss- und Stichverletzungen |  |  |  | ArbMedVV, VSG 1.1, GUV-SI 8018 (DGUV I 202-023) | – Werden nur geeignete Personen eingesetzt? – Werden geeignete PSA (z.B. Handschuhe, Arbeitskleidung) bereitgestellt und verwendet? – Wurde geprüft, ob Vorsorgeuntersuchungen nach ArbMedVV (Anhang, Teil 2) notwendig sind?
| Erstellt | Erstellt | Geprüft |  | In Kraft gesetzt
Funktion | Werkstattleiter | Fachkraft für Arbeitssicherheit/ Arbeitsmedizin
Name
Datum | 2014-08-29
Unterschrift
Note on A6: Ist das Datum wann die Ermittlung abgeschlossen wurde. Das Datum wird in die Genehmigungen übertragen.

## 2. Gefährdungsbeurteilung
Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung, Schutzziele und Maßnahmen nach der DGUV Information 211-032
Formblatt Nr.:
Arbeitsplatz: |  | Beispiel: Institut für Mustervorlagen | Arbeitsmittel: | Muster-Prüfeinrichtungen
Tätigkeit: |  | Beispiel: Arbeiten im Musterlabor | Arbeitsbereich: | Musterlabor, Mustermaschinen 1, 2 und 3
Stand/Datum: |  | 2016-10-01 | Überprüfung fällig am: | 31.09.2017
lfd | G-Nr. | Gefährdungen und deren Beschreibung | Schutzziel | Maßnahmen | Verfolgungs-Datum |  |  | Ergebnis der Wirksamkeitskontrolle
[5 empty] | Verantwortlich | Termin Soll | Termin IST
Tätigkeitsbeschreibung: Hier Kurzbeschreibung der Tätigkeit / des Arbeitsplatzes Beispiel: Der hier zu betrachtende Bereich ist das zentrale Prüffeld für den Fachbereich XX. Hier werden durch die MA an durch Kunden angelieferten Bauteilen aus unterschiedlichen Werkstoffen und Größen Prüfungen durchgeführt. Die Prüfungen dienen der Bestimmung des Verhaltens der Materialien bei Zug- und Druckbeanspruchungen sowie bei Schwingung. Durch die unterschiedlichen Baugrößen der zu prüfenden Bauteile werden unterschiedliche Betriebs- und Arbeitsmittel zum Einsetzen der Prüfkörper verwendet, wie z.B. ein Portalkran, Gabelstapler, eine Scherenarbeitsbühne sowie verschiedene Leitern.
1.0 | Mechanische Gefährdung
| 1.1 | Mechanische Gefährdung - Ungeschützte bewegte Maschinenteile Hier Kurzbeschreibung der mechanischen Gefährdung durch Quetschstellen, Scherstellen, Stoßstellen, Schneidstellen, Stichstellen, Einzugsstellen, Fangstellen Beispiel: Beim Einsetzen von Bauteilen, in die Prüfmaschinen, mit Hilfe der Krananlage kann es bereits beim Anbringen der Lastauf-nahmemittel, wie z.B. Seilen, Ketten, Traversen zu Gefährdungen durch Quetschen kommen. Eine weitere Gefahr besteht durch den Transport von Bauteilen am Kran (schwebende Lasten) und/oder mit dem Gabelstapler. Beim Einsetzen von Werkzeugen in die Prüfmaschinen, mit Hilfe des Gabelstaplers, besteht ebenfalls die Gefahr des Quetschens oder des Einklemmens. Bei laufendem Betrieb der Maschinen besteht die Gefahr, durch bewegte Bauteile und Maschinenteile verletzt zu werden. | Beispiel: Verletzungen beim Einbringen von Bauteilen oder Werkzeugen in die Prüfmaschinen sowie beim Handling mit Lasthebemitteln verhindern. Verletzungen beim Betrieb der Maschinen verhindern | Unterweisung in der sicheren Handhabung der Betriebs- und Arbeitsmittel ist erforderlich, erforderliche Ausbildung in Form von Führerscheinen für Kran, Gabelstapler sowie Hubarbeitsbühne ist nachzuweisen. Geeignete PSA ist zu tragen. Geeignete PSA ist z.B.: Schutzhelm DIN EN 397 (BGR 193) Der Gefahrenbereich der Maschinen ist während der Versuche gegen unbefugten Zugriff und Zutritt abzusichern.
| 1.2 | Mechanische Gefährdung - Teile mit gefährlichen Oberflächen Beispiel: Die Prüfobjekte bestehen z.B. aus Beton, Holz und/oder Metall. Durch scharfkantige oder rauhe Oberflächen besteht die Gefahr von Handverletzungen usw.. Bei Bauteilen aus Holz besteht die Gefahr des Einziehen von Splittern. Bei Lastaufnahmemitteln, wie bei Drahtseilen, kann es durch sogenannte "Fleischerhaken" zu Handverletzungen kommen. | Beispiel: Verletzungen durch die Prüfobjekte oder die Lastaufnahmemittel verhindern | Unterweisung im Umgang mit den Prüfobjekten geeignete PSA verwenden Geeignete PSA ist z.B.: Schutzhelm DIN EN 397 (BGR 193) Augen- und/oder Gesichtsschutz DIN EN 166 (BGR 192) Schutzhandschuhe DIN EN 374 (BGR 195) Sicherheitsschuhe DIN EN ISO 20345 (BGR 191) Körperschutz (BGR 189)
| 1.3 | Mechanische Gefährdung - Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel Beispiel: Durch die Nutzung der vorhandenen Arbeits- und Betriebsmitel wie z.B. Gabelstapler, Gabelhubwagen, Portalkran und selbstfahrender Arbeitsbühne besteht die Gefahr des Anfahrens von Gegenständen und/oder anderen Personen. Mögliche Gefährdungen können durch die ausgeführten Bewegungen der Prüfmaschinen und deren Anbauteile bestehen. Auch das freie Schweben von Lasten am Kran kann besondere Gefährdungen hervorrufen. | Verletzungen und Schäden durch den Umgang mit bewegten Transport- und Arbeitsmitteln verhindern | Unterweisung in der Handhabung der verwendeten Betriebs-und Arbeitsmittel. Umsichtiges Handeln erforderlich Geeignete PSA ist z.B.: Schutzhelm DIN EN 397 (BGR 193) Warnkleidung DIN EN 471 (BGI 859)1
| 1.4 | Mechanische Gefährdung - Unkontrolliert bewegte Teile Beispiel: Bei den durchzuführenden Prüfungen kann es zum Zerreissen von Bauteilen kommen, die sich dann möglicherweise "frei im Raum" bewegen. Die an den verwendeten Prüfmaschinen angeschlossenen Hydraulikölleitungen können z.B. durch alterungsbedingte Einflüsse und/oder durch Druckstöße beschädigt oder zerstört werden und sich dann durch die Druckbeaufschlagung als schlagende Gegenstände im Raum bewegen. | Beispiel: Verletzungen und Schäden durch herausschleudernde Prüfteile verhindern. Bersten und Beschädigen von Hydraulik-leitungen verhindern. | Unterweisung in der Handhabung der zu verwendeten Betriebs-und Arbeitsmittel. Bei Hydraulikleitungen auf Unversehrtheit prüfen, bei Auffälligkeiten austauschen
| 1.5 | Mechanische Gefährdung - Sturz auf der Ebene, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten, Glätte Beispiel: Im Bereich der Meßmaschinen liegen öfters nicht abgedeckte Kabel und Leitungen für die Elektrik und auch Hydraulikleitungen. Bauteile, Werkzeuge und Vorrichtungen werden im Prüffeld abgelegt und nicht gesichert (Anstossgefahr). Es kann zu Verunreinigungen des Fußboden kommen (Witterungsbedingt, Öle, Fette). | Verletzungen durch Stolpern oder Ausrutschen verhindern | Unterweisung Verhalten im Prüffeld, Ablageflächen und -bereiche kennzeichnen, Verunreinigungen direkt aufnehmen und falls erforderlich ordnungsgemäß entsorgen.
| 1.6 | Mechanische Gefährdung - Absturz Absturzgefahren bestehen bei der Verwendung unterschiedlicher Leitern und Tritte sowie beim Anfahren und Überfahren von Gegenständen mit der Hubarbeitsbühne. | Verletzungen durch Absturz verhindern | Unterweisung im sicherem Umgang mit Leitern und Tritten, Tragen einer Absturzsicherung im Korb der Hubarbeitsbühne PSA gegen Absturz (BGR 198)
2.0 | Elektrische Gefährdung
| 2.1 | Elektrische Gefährdung - Gefährliche Körperströme Beispiel: Gefahren mit elektrischen Strom können auftreten, wenn Betriebs- und Arbeitsmittel nicht der bestimmungegemäßen Verwendung zugeführt werden. Gleichzeitig besteht eine Gefahr durch Beschädigungen von elektrischen Leitungen und Kabeln durch z.B. herunterfallende Gegenstände und/oder durch quetschen. |  | Unterweisung im sicherem Umgang mit elektrischen Betriebs- und Arbeitsmitteln, Durchführung der BGV A3-Prüfung Vor der Benutzung mindestens eine augenscheinliche Prüfung durchführen, defekte Betreibs- und Arbeitsmittel sofort einer weiteren Nutzung entziehen.
| 2.2 | Elektrische Gefährdung - Lichtbögen
| 2.3 | Elektrische Gefährdung - Elektrostatische Aufladung
3.0 | Gefahrstoffe
| 3.1 | Gefahrstoffe - Gase |  | Grundsätzliche muss beim Umgang mit Gefahrstoffen Folgendes berücksichtigt werden: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach Gefahrstoff- ordnung durch AM prüfen lassen !! Handschuh- und Hautschutzplan beachten! Substitutionsgebot beachten! Ordnungsgemäße Lagerung von Gefahrstoffen, Zusammenlagerungsverbote beachten (brennbar/giftig?), Ordnungsgemäße Kennzeichnung der Produktebeachten, Originalgebinde bei den Gefahrstoffen verwenden, Geeignete und zugelassene Behälter für Gefahrstoffe verwenden, Gefahrstoffkataster anlegen, Betriebsanweisungen erstellen, Sicherheitsdatenblätter der Produkte sind vorzuhalten, Transport von Gefahrstoffen - 1000 Punkte Regelung beachten!
| 3.2 | Gefahrstoffe - Dämpfe
| 3.3 | Gefahrstoffe - Aerosole (z.B. Stäube, Rauche, Nebel)
| 3.4 | Gefahrstoffe - Flüssigkeiten Beispiel: Durch Verschmutzung von Bauteilen sowie durch den Einsatz von Löse- und/oder Reinigungsmitteln kann es zu Hautproblemen bei den MA kommen. Durch unsachgemäßen Umgang und Handhabung von Lösemitteln z.B. Reinigen von Bauteilen sowie durch Hydrauliköle können Gefährdungen entstehen. | Kein Kontakt von Gefahrstoffen und Hautoberfläche zulässige Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden | Unterweisung in der Handhabung von Gefahrstoffen, Möglichkeiten der Aufnahme aus ausgelaufenen Flüssigkeiten, Ordnungsgemäße Entsorgung
| 3.5 | Gefahrstoffe - Feststoffe
4.0 | Biologische Gefährdung
| 4.1 | Biologische Gefährdung - Infektionsgefährdung durch pathogene Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Viren, Pilze) entfällt
| 4.2 | Biologische Gefährdung - sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen entfällt
5.0 | Brand- und Explosionsgefährdung
| 5.1 | Brand- und Explosionsgefährdung - Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase etc. Beispiel: Eine Brandgefahr besteht möglicherweise durch Verpackungsmaterialien für Probenteile, möglicherweise aber auch selbst durch die Prüfkörper aus z.B. Holzwerkstoffen. Durch ausströmendes Gas aus möglicherweise undichten Gasflaschen, z.B. für den Gabelstapler, kann ebenfalls eine Brandgefahr eventuell sogar eine Explosionsgefahr ausgehen. Durch austretende Flüssigkeiten wie z.B. durch Hydrauliköl können Brandgefahren auftreten. | Brand- und Explosionsgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase verhindern | Unterweisung der MA in der Handhabung von Feuerlöschgeräten, eine Gefährdung der MA durch eine Brandbekämpfung muss unterbleiben, Nach dem Wechsel der Gasflaschen beim Gabelstapler ist eine Dichtheitsprüfung durchzuführen, möglicherweise mit Lecksuchspray Ordnung und Sauberkeit Durchführung der BGV A3-Prüfung
| 5.2 | Brand- und Explosionsgefährdung - Explosionsfähige Atmosphäre, Elektrostatische Aufladung Beispiel: Möglicherweise Entstehung einer explosiven Atmosphäre beim Reinigen von Prüfkörpern oder Maschinenteilen mit Lösemitteln Evtl. Ex-Atmosphere beim Entfetten von Oberflächen, die mit Dehnungsmessstreifen beklebt werden sollen | Brand- und Explosionsgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase verhindern | Ausreichende Lüftung sicherstellen
| 5.3 | Brand- und Explosionsgefährdung - Explosivstoffe entfällt
6.0 | Thermische Gefährdung
| 6.1 | Thermische Gefährdung - heiße Medien / Oberflächen
| 6.2 | Thermische Gefährdung - kalte Medien / Oberflächen
7.0 | Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen
| 7.1 | Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen - Lärm Beispiel: Lärm kann durch die verwendeten Aggregate, Betriebs- und Arbeitsmittel sowie auch beispielsweise beim schlagartigen Zerreissen der Probe entstehen. | Lärmgrenzwerte müssen unterschritten werden | Unterweisung der MA zum Thema Lärm und Lärmschutzmaßnahmen, geeignete PSA verwenden: Gehörschutz (BGR 194)
| 7.2 | Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen - Ultraschall / Infraschall
| 7.3 | Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen - Ganzkörpervibrationen
| 7.4 | Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen - Hand-Arm-Vibrationen
| 7.5 | Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen - nicht ionisierende Strahlung (z. B. UV-, IR-, Laserstrahlung)
| 7.6 | Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen - Ionisierende Strahlung (z. B. Röntgen-, Gamma-, Teilchenstrahlung)
| 7.7 | Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen - Elektromagnetische Felder
| 7.8 | Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen - Unter- oder Überdruck
8.0 | Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen
| 8.1 | Gefährdung durch Arbeitsumgebung - Klima (z.B. Hitze, Kälte) Beispiel: Die MA können z.B. Zugluft ausgesetzt sein, wenn Sie Probenkörper ver- und entladen, sowie durch die geöffneten Hallentore beim Betrieb der Krananlage. | Gefährdungen durch die klimatischen Bedingungen vermeiden | Es ist geeignete PSA zur Verfügung zu stellen
| 8.2 | Gefährdung durch Arbeitsumgebung - Beleuchtung, Licht Beispiel: Bei Verladearbeiten mit dem Gabelstapler ausserhalb des Ladehofs kann die Beleuchtung möglicherweise unzureichend sein Während der Arbeiten, speziell bei Montage und Demontage von Prüfkörpern können gegebenenfalls Probleme durch mangelhafte Beleuchtung entstehen. | Gefährdungen durch mangelde Beleuchtung am Arbeitsplatz vermeiden | Darauf achten, daß Ladearbeitenmöglichst bei Tageslicht durchgeführt werden. Gegebenenfalls zusätzliche Leuchtmittel temporär installieren
| 8.3 | Gefährdung durch Arbeitsumgebung - Ertrinken entfällt
9.0 | Physische Belastung / Arbeitsschwere
| 9.1 | Physische Belastung - schwere dynamische Arbeit (dynamische Ganzkörperarbeit) Beispiel: Beim Einbringen der Prüfkörper in die Prüfvorrrichtungen bzw. Prüfmaschinen wird mit geeigneter PSA gearbeitet. Hierdurch können besondere Belastungen für die MA auftreten. Beim Handling scherer Bauteile muss mit technischen Hilfsmitteln gearbeitet werden. Das kann evtl. zu besonderen Beanspruchungen der MA führen. | Physische Überlastung der Mitarbeiter durch hohes Werkstückgewicht verhindern | Es ist darauf zu achten, das geeignet PSA verwendet wird, Die MA sind in der Nutzung der technischen Hilfsmittel zu unterweisen.
| 9.2 | Physische Belastung - Einseitige dynamische Arbeit
| 9.3 | Physische Belastung - Statische Arbeit (Haltungsarbeit, Haltearbeit) Es können Belastungen durch z.B. Zwangshaltung der MA auftreten, wie beispielsweise Knien auf dem Fußboden, Arbeiten auf Leitern und höher gelegenen Podesten, Arbeiten auf bzw. mit der Hubarbeitsbühne, Arbeiten über Kopf sowie Montage und Demontage von großen und unhandlichen Bauteilen. | Körperliche Belastungen durch Haltungs- bzw. Haltearbeit vermeiden | Unterweisung der MA zum Thema "Ergonomie am Arbeitsplatz", geeignete PSA tragen, wenn möglich technische Hilfsmittel an- bzw. verwenden.
| 9.4 | Physische Belastung / Arbeitschwere - Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
10.0 | Psychische Faktoren
| 10.1 | Psychische Faktoren - ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe
| 10.2 | Psychische Faktoren - ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation |  | Grundsätzlich sollte Folgendes berücksichtigt werden: Arbeitsmedizinische Vorsorge "Fahr- und Steuertätigkeiten" G25 und Arbeitsmedizinische Vorsorge "Arbeiten mit Absturzgefahr" G 41, werden angeboten, Wunschvorsorge wird ermöglicht. Ess- und Trinkverbot während Arbeiten an den Maschinen und Anlagen soll eingehalten werden Unterweisungen werden aufgrund folgender gesetzlicher Grundlagen durchgeführt: § 4 Grundsätze der Prävention BGV A1 § 12 Arbeitsschutzgesetz § 14 Gefahrstoffverordnung § 9 Betriebssicherheitsverordnung § 3 PSA-Benutzerverordnung § 11 Lärm- und Vibarations-Arbeitsschutzverordnung
| noch 10.2 | Psychische Faktoren - ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation Beispiel: Infolge unzureichender Qualifikation können - besonders neue Mitarbeiter / studentische Hilfskräfte durch die komplexen Tätigkeiten im Prüffeld überfordert werden. Aus dem hieraus möglicherweise resultierenden nicht sachgerechten Umgang mit den zur Verfügung stehenden Betriebs- und Arbeitsmitteln können Gefährdungen entstehen. Die MA müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um sich selbst und andere nicht zu gefährden. Beim Versuchsaufbau muss möglicherweise improvisiert werden, weil neue, unbekannte Produkte geprüft werden sollen. Ein weiteres Problem kann eine mögliche Alleinarbeit sein. Keine und/oder unzureichende Unterweisung können zu unsicherem Verhalten der MA führen. Hieraus können psychische Belastungen und Gefährdungen für den MA selbst und andere entstehen. |  | Unterweisung in den sicheren und sachgerechten Umgang mit den Betriebs- und Arbeitsmitteln sowie mit Maschinen und Anlagen. Eine Eignung zum Fahren von Stapler, Kran und Hubarbeitsbühne muss vorhanden sein. Die MA müssen diese Qualifikation dem AG vorlegen. Unterweisung der MA über die zur Verfügung stehenden Betriebs- und Arbeitsmittel, damit beim Improvisieren keine zusätzlichen Gefahren entstehen Die Zulässigkeit der Alleinarbeit ist zu prüfen und im Einzelnen zu genehmigen (BGR 139) Der Vorgesetzte muss dafür Sorge tragen, dass die MA eine Grundeinweisung zum Thema Arbeitssicherheit erhalten. Die Unterweisung muss dokumentiert werden. Eine spezielle Einweisung auf den Maschinen und Anlagen im Prüffeld wird durch das Fachpersonal des Prüffeldes durchgeführt und sichergestellt.
| noch 10.2 | Psychische Faktoren - ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation Beispiel: Probleme können auftreten, wenn beispielsweise Diplomanden oder Doktoranden infolge Abgabetermindrucks die zulässigen Arbeitszeiten überschreiten und durch die nachlassende Konzentration sich und Andere gefährden. Auch durch Alleinarbeit können Gefährdungen entstehen. |  | Unterweisung über die üblichen Arbeitszeiten im Prüffeld, Alleinarbeit ist jedes Mal neu zu prüfen und zu genehmigen, die Sicherstellung der Rettungsketten muss gewährleistet sein.
| noch 10.2 | Psychische Faktoren - ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation Beispiel: Durch unklare Kompetenzen kann es zu sozialen Spannungen und damit psychischen Belastungen bei den Mitarbeitern des Prüffeldes kommen. |  | Der Betreiber des Prüffeldes hat die Kompetenzen klar zu regeln. Die Weisungsbefugnis liegt immer im Bereich der MA des Prüffeldes.
| 10.3 | Psychische Faktoren - ungenügend gestaltete soziale Bedingungen
| 10.4 | ungenügend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen Während der Versuchaufbauten und der Versuche selbst kann der MA mit einer großen Flut von Informationen überschwemmt werden. Die Versuchsaufbauten können sehr umfangreich und komplex sein, von daher kann es vorkommen, daß MA überfordert werden. | Überforderung der Mitarbeiter durch Informationsüberflutung verhindern | Qualifikation der MA muss gewährleistet sein, Die MA müssen die Abläufe der Prüfvorgänge kennen und verstehen. Unterweisung der MA in der sicheren Handhabung und Nutzung von zur Verfügung stehenden technischen Hilfmitteln. Wenn keine Hilfsmittel zur Verfügung stehen, möglicherweise einige Vorbereitungsarbeiten durch mehrere MA erledigen lassen. MA müssen den gleichen Wissensstand haben, um gegenseitige Gefährdungen und die Gefährdung Anderer auszuschliessen
11.0 | Sonstige Gefährdungen
| 11.1 | Sonstige Gefährdungen - durch Menschen Beispiel Eine Gefährdung der einzelnen MA kann durch den unterschiedlichen Wissenstand bei der Zusammenarbeit kommen. Die möglicherweise auftretenden Gefahren werden unterschiedlich beurteilt. Hierdurch können neue Gefahrenquellen entstehen. | Gefährdungen durch mangelnden Wissens- bzw. Ausbildungsstand verhindern | Gleicher Wissenstand für den Arbeitsauftrag sollte vorhanden sein, technisches Verständnis der Arbeitsabläufe ist erforderlich.
| 11.2 | Sonstige Gefährdungen - durch Tiere
| 11.3 | Sonstige Gefährdungen - durch Pflanzen und pflanzliche Produkte
| 13.6 | Organisation - Organisation, allgemein |  | Der Betreiber hat regelmäßige Prüfungen der Betriebs- und Arbeitsmittel zu veranlassen, durchzuführen und zu dokumentieren. Der Betreiber hat auf mögliche Beschäftigungsverbote zu achten (Jugendsarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz o.ä.)
Fragen die noch nicht zugeordnet werden konnten: Wer stellt die notwendige PSA für die entsendeten Studenten Wer sorgt für die Ausbildung der Studenten für die Nutzung der Krane, Gabelstapler und Arbeitsbühne
| 12.1 | Arbeitstätigkeit | Unterforderung, Werden Beschäftigte (z.B. durch eine monotone Tätigkeit) unterfordert?
unvollständige,einseitige Tätigkeiten
Überforderung
Einzelarbeit, Kommunikation
Handlungsspielraum
Qualifikation
Gefährdungspotenzial, sind besondere Gefahren und Risiken vorhanden(Absturzgefahr, Staßenverkehr
| 12.2 | Arbeitsorganisation | Zeitdruck
Störungen
| 12.3 | Soziale Bedingungen | Rückmeldung
Führungsstil
Gruppenverhalten
| 13.1 | Organisation | Arbeitsablauf, ist der Arbeitsablauf so gestaltet,dass die Gesundheit der Beschäftigten geschützt und die Aufgabendurchführu ng ermöglicht wird?
| 13.2 |  | Arbeitszeit, wird die Regelarbeitszeitgrundsätzlich eingehalten? Werden die gesetzlich festgelegten Ruhepauseneingehalten? Bestehen durch Nacht--/Schichtarbeit zusätzliche Belastungen der Mitarbeiter?
| 13.3 |  | Qualifikation
|  | Erstellt | Erstellt | Geprüft | In Kraft gesetzt
Funktion
Name
Datum
Unterschrift
Note on A6: Ist das Datum wann die Ermittlung abgeschlossen wurde. Das Datum wird in die Genehmigungen übertragen.
Note on C9: Beschreiben Sie in diesem Feld wie im Beispiel vorgegeben mit eigenen Worten den betrachteten Arbeitsplatz bzw. die dort ausgeführten Tätigkeiten. Das Beispiel dient nur zu Ihrer Orientierung und soll durch Ihre eigene Tätigkeitsbeschreibung ersetzt werden.
Note on C11: Fügen Sie in dieser Spalte jeweils, wie in mehreren Beispielen vorgegeben, eine Kurzbeschreibung der betreffenden möglichen Gefährdungen ein Die Beispiele dienen nur zu Ihrer Orientierung! Ersetzen Sie sie durch Ihre eigene Beschreibung der von Ihnen ermittelten Gefährdungen am betrachteten Arbeitsplatz. Sollten eine der im Beispiel genannten Gefährdungen auf die von Ihnen betrachtete Tätigkeit zutreffen, können Sie diese verwenden.
Note on D11: Formulieren Sie hier als Schutzziel das Sicherheitsniveau, das mindestens erreicht werden soll
Note on E11: Benennen Sie hier die Schutzmaßnahmen, durch die die Schutzziele erreicht werden sollen. Beispielhaft sind hier bereits einige Massnahmen gegen ungeschützt bewegte Maschinenteile angegeben. Ergänzen Sie diese um Maßnahmen, die für den von Ihnen betrachteten Arbeitsplatz / Tätigkeit erforderlich sind Nicht zutreffende Maßnahmen sind zu löschen.
Note on C12: Hier Kurzbeschreibung der mechanischen Gefährdung durch Teile mit gefährlichen Oberflächen
Note on C13: Hier Kurzbeschreibung der mechanischen Gefährdung durch bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel
Note on C14: Hier Kurzbeschreibung der mechanischen Gefährdung durch unkontrolliert bewegte Teile